**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2/ КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | **Единица измерения** | **Кол-во\*** |
| 1 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 32.50.13.190/32.50.13.190-00006910 | Очиститель для кожи представляет собой очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействием мочи и каловых масс при недержании. Обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, очищает кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицирует и смягчает кожу, безопасно удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. Объем флакона - не менее 180 мл. | | штука | 5 270 |
| Соответствие ГОСТ: | ГОСТ Р ИСО 9999-2019 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10  ГОСТ Р 51632-2021  ГОСТ Р 58237-2022 |
| **ВСЕГО:** | | | | | | **5 270** |

***\*Количество штук указано из расчета 1 штука = 180 мл. Если участником закупки будет предложено количество мл в штуке более 180 мл (например: 360 мл, 540 мл и т.д, кратно 180), то Заказчиком будет количество штук при заключении контракта изменено.***

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

***3)*** *В позиции № 1 конкретизировать:*

***- «не менее «х» мл»*** *- участником закупки должно быть представлено значение равное или более «х».*

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***