**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки: поставка в 2024 году специальных средств при нарушениях функций выделения (паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы).**

 **Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики)**: Сырье и материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022. При использовании специальных средств при нарушениях функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование таких средств не должно причинять вред имуществу потребителя. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Транспортирование специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на пасту-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы обязательно.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности товара** | **Кол-во (шт.)** |
| **1** | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. (21-01-29) (код позиции КТРУ - 32.50.50.000-0000027) Паста должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания рубцов, шрамов и складок на коже вокруг стомы. Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса на гидроколлоидной основе. Форма поставки – тюбик. Объем одного тюбика должен быть - не менее 60 г. | 10 000 |
| **2** | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. (21-01-30) (код позиции КТРУ - 32.50.50.000-0000027) Паста герметизирующая применяется для заполнения полостей, складок на коже, защиты кожи от раздражения или как дополнительное средство герметизации. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Форма поставки – полоски в упаковке (коробке). Объем одной упаковки (коробки) – не менее 60 г. | 6 650 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу специальных средств при нарушениях функций выделения дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30 (Тридцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **по** **30.09.2024 года включительно.**