# Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

### Техническое задание

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Количество изделий: 200 пар +1 штука, описание функциональных и технических характеристик Изделий отражено в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

# Место выполнения работ: г. Москва, Московская область

# Срок выполнения работ: до «05» декабря 2022 года.

| Описание функциональных и технических характеристик | Общее кол-во пар/шт. |
| --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки с супинатором, пронатором, невысокой боковой поддержкой (индивидуальный подбор под Получателя) | 100 пар |
|  | Ботинки на протез (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Ботинки женские с супинатором, пронатором, невысокой боковой поддержкой (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Ботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Ботинки на ортопедический аппарат (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 3 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 3 - 6 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 7 - 9 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 10 - 12 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 13 - 15 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки после ампутации по Пирогову (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при выраженных степенях диабетической патологии стоп (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки с супинатором, пронатором, невысокой боковой поддержкой (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на протез (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Полуботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на укорочение 3 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на укорочение 3 - 6 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки при выраженных степенях диабетической патологии стоп (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки при тяжелых степенях диабетической патологии стоп (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки с супинатором, пронатором, невысокой боковой поддержкой (индивидуальный подбор под Получателя) | 100 пар |
|  | Ботинки на протез (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Ботинки женские с супинатором, пронатором, невысокой боковой поддержкой утепленные (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Ботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) утепленные (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Ботинки на ортопедический аппарат утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 3 см, утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 3 - 6 см, утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 7 - 9 см, утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 10 - 12 см, утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при укорочении конечности 13 - 15 см, утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки после ампутации по Пирогову утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Ботинки при выраженных степенях диабетической патологии стоп утепленные (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки с супинатором, пронатором, невысокой боковой поддержкой (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на протез (индивидуальный подбор под Получателя) |  |
|  | Полуботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на укорочение 3 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на укорочение 3 - 6 см (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки при выраженных степенях диабетической патологии стоп (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
|  | Полуботинки при тяжелых степенях диабетической патологии стоп (вид обуви индивидуально изготавливается под Получателя) |  |
| Вкладной башмачок | Изделие обувное ортопедическое (вкладной башмачок) изготавливается согласно технических условий и ГОСТов, предназначен для лиц, имеющих врожденные и (или) ампутационные дефекты переднего отдела стопы или после ампутации голени по Пирогову; изготавливается по индивидуальным медицинским заказам по индивидуальным слепкам, с учетом применения его в ортопедической обуви; в соответствии с функциональным назначением в изделиях обувных применяются специальные жесткие детали | 1 шт |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам:

- Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций Получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для Получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

- Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; соответствовать ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», ГОСТ 14226-80 «Обувь. Нормы гибкости», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

- Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

- а) специальные жесткие детали:

- - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

- б) специальные мягкие детали:

- - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

- в) специальные металлические детали:

- - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

- г) межстелечные слои:

- - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

- Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

- д) специальные детали низа:

- - каблук и подошва особой формы;

- е) прочие специальные детали:

- - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

- При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

- Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

- Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

- Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

- Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

- Условия выполнения работ

- Выполнение работ должны быть осуществлены пострадавшим на производстве, в срок не более 30 дней с момента получения Исполнителем направлений от Получателей.

- Требования к безопасности выполняемых работ: выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для застрахованных граждан должны осуществляться при наличии: регистрационных удостоверений при наличии); деклараций соответствия на продукцию (при наличии), сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

- Требования к результатам выполняемых работ:

- Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ по обеспечению получателей сложной ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателя частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

- Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и должен составлять не менее 6 месяцев. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.