Описание объекта закупки техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (катетеров лубрицированных) для обеспечения ими инвалидов в 1 квартале  2023 года

| № | Наименование Товара, Код ОКПД2/КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный, 32.50.13.190-00006894 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный – должен быть изготовлен из материала, покрытого снаружи лубрикантом. Катетеры должны быть стерильные, одноразовые. |  | 30780 |
|  |  | Длина катетера не менее 40 см - мужской, не менее 20 см - женский или детский. | Минимальное значение |  |
|  |  | Размер по СН должен быть от 8 до 18 (в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |

Итого количество  30780 шт.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (катетеров, уропрезервативов, адгезивной пластины-полукольцо)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021», ГОСТ Р 59449-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции     (не менее чем до декабря 2024 г.) и условия хранения.