Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению ортезами в целях социального обеспечения.

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика |  | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корсет мягкой фиксации | 32.50.22.125 | Фиксирующий, разгружающий, изготовление по обмерам. Назначение лечебно-профилактическое. |  | 100 | штука |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ: | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 |  |  |
| 2 | Корсет полужесткой фиксации | 32.50.22.125 | Фиксирующий, разгружающий, а у детей, в процессе их роста - способствует нормализованному их формированию. Изготовление по обмерам. При необходимости могут устанавливаться ребра жесткости. Назначение лечебно-профилактическое. |  | 900 | штука |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ: | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 |  |  |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.