**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению инвалидам ортопедической обуви в 2023 году**

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование работ / Номер вида(ТСР) изделий | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя(неизменяемое) |  |  |
| 1 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006 – | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)03.28.09.02.03.02 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь представлена в различных моделях, ассортимент содержащий обувь без утепленной подкладки. Обувь, надежно фиксирующаяся на ноге в аппарате. | пара | 8 |
| 2 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)03.28.09.01.04.02 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь, представленная в различных моделях, ассортимент содержащий обувь без утепленной подкладки. Обувь надежно фиксирующая на ноге в аппарате. | пара | 11 |
| 3 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.150-00000006  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара)03.28.09.02.03.01 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь представленная в различных моделях, ассортимент содержащий обувь на утепленной подкладке. Обувь надежно фиксирующаяся на ноге в аппарате. | пара | 28 |
| 4 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально32.50.22.150-00000006  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)03.28.09.01.04.01 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь представленная в различных моделях, ассортимент содержащий обувь на утепленной подкладке. Обувь надежно фиксирующаяся на ноге в аппарате. | пара | 46 |
| 5 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153 | Вкладной башмачок для взрослых 03.28.09.01.06.02 | Башмачок вкладной (мужской, женский) предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами.Конструкция изделия с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу. Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения. Изделия при использовании не вызывают нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.Изделия выпускаются штучно. Изделия в соответствии с требованиями медицинского заказа могут быть асимметричными при заказе в паре | шт | 5 |
| 6 |  Обувь ортопедическая сложная для взрослых32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)03.28.09.01.03.02 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без утепленной подкладки. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. | пара | 11 |

Место выполнения работ: снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

 Срок выполнения работ: с момента заключения до 30 августа 2023 года включительно.

Соответствие ГОСТа: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

Ортопедическая обувь соответствует ГОСТ Р 55638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требование безопасности».

Гарантийный срок на Изделия устанавливается со дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет **не менее 30 (тридцати) дней**. В течение этого срока Подрядчик производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств. В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан **более 30 (тридцати) дней**, Подрядчик производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем