Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению граждан ортопедической обувью и вкладными башмачками

Выполнение работ по обеспечению граждан ортопедической обувью и вкладными башмачками.

Ортопедическая обувь – обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре (п. 3.1.1. Национальный стандарт Российской Федерации «Обувь ортопедическая. Термины и определения» ГОСТ 57761-2017).

Ортопедическая обувь должна соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (далее ГОСТ Р 54407-2020).

В соответствии с п. 3.2 ГОСТ Р 54407-2020 сложная ортопедическая обувь - обувь, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных нарушений статодинамической функции конкретного пользователя.

Работы должны включать в себя обеспечение изделиями со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (9-01-01) Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) ОКПД2: 32.50.22.153 КТРУ: 32.50.22.150-00000006 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | 40 |
| 2 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки) (пара) ОКПД2: 32.50.22.153 КТРУ: 32.50.22.150-00000006 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | 40 |
| 3 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) ОКПД2: 32.50.22.153 (КТРУ: 32.50.22.150-00000006 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | 3 |
| 4 | 9-01-06 Вкладной башмачок ОКПД2: 32.50.22.153 | 4 |
| 5 | (9-02-01) Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) ОКПД2: 32.50.22.153 КТРУ: 32.50.22.150-00000006 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | 38 |
| 6 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) ОКПД2: 32.50.22.153 КТРУ: 32.50.22.150-00000006 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | 40 |
| 7 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) ОКПД2: 32.50.22.153 КТРУ: 32.50.22.150-00000006 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | 1 |
| ИТОГО |  | 166 |

Могут быть представлены различные модификации в рамках заявленных характеристик.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения правилам пользования ортопедической обувью.

Требования к качеству работ:

Работы по обеспечению граждан ортопедической обувью должны быть направлены на частичное восстановление опорно – двигательных функций с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для граждан, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Обувь по конструкции должна соответствовать функциональному (медицинскому) назначению (п. 7.1. ГОСТ Р 54407-2020).

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

-достаточность опороспособности конечности;

-фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-компенсацию укорочения конечности.

Работы по обеспечению вкладными башмачками должны быть направлены на восстановление или компенсацию статодинамической функции стопы, изделия должны состоять из одной детали или их совокупности, включая специальные ортопедические детали, форма, размеры и местоположение должны позволять заменить частично или полностью ампутационный или врожденный дефект стопы, компенсировать укорочение нижней конечности, удержать стопу или ее сегмент в корригированном положении, разгрузить проблемные участки. По конструкции вкладные башмачки должны соответствовать своему функциональному назначению (п.6.5. ГОСТ Р 54739-2021).

Вкладные башмачки должны обеспечивать:

-рациональное перераспределение нагрузки по подошвенной поверхности стопы;

-фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-компенсацию отсутствующего сегмента стопы;

-компенсацию укорочения нижней конечности.

Работы по обеспечению граждан, ортопедической обувью, вкладными башмачками должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к техническим характеристикам работ:

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Ортопедическая обувь должна быть с индивидуальными параметрами изготовления ручного или полумеханического производства.

В соответствии с п. 6.2.14. ГОСТ Р 54407-2020 обувь в соответствии с ее медицинским (функциональным) назначением должна включать специальные ортопедические детали. Специальные детали сложной ортопедической обуви определяются на основании п. 6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.

Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей и должна быть изготовлена по обувной ортопедической колодке или обувной ортопедической индивидуализированной колодке (п. 6.2.2 ГОСТ Р 54407-2020).

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям, указанным в пунктах 6.2.15 ГОСТа Р 54407-2020.

Перечень материалов, применяемых на детали обуви, в соответствии с Приложением Д к ГОСТу Р 54407-2020 (п. 6.3).

Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя (п. 7.2 ГОСТ Р 54407-2020).

В соответствии с п. 7.3 ГОСТ Р 54407-2020 при использовании обуви не должно возникать болевых ощущений в стопе и вышележащих суставах, а также покраснений и нарушений кожных покровов (потертостей).

Обувь должна иметь устойчивое сцепление с опорной поверхностью за счет фрикционных свойств применяемых материалов или рельефа ходовой поверхности подошвы (п.7.5 ГОСТ Р 54407-2020).

В соответствии с п.6.5 ГОСТ Р 54407-2020   транспортирование и хранение обуви должно осуществляться по Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Вкладные башмачки должны быть как с индивидуальными параметрами изготовления, с учетом анатомо-функциональных особенностей человека и изготавливаемое по медицинскому заказу, так и на подбор, с учетом среднетипичных характеристик и параметров стоп.

Вкладные башмачки в соответствии с ГОСТ Р 54739-2021 должны включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) гильза до нижней трети голени;

б) искусственный передний отдел стопы или искусственный носок;

в) межстелечный слой.

Вкладные башмачки должны соответствовать требованиям п.6.4 и 6.5.8 - 6.5.13 ГОСТ Р 54739-2021.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения.

Срок службы ортопедической обуви, вкладных башмачков, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики, должен составлять: № п/п; Наименование и характеристика работ; Срок пользования. 1; 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара); Не менее 6 месяцев. 2; 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара). 3; 9-01-06 Вкладной башмачок. 4; (9-01-01) Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара). 5; (9-02-01) Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара). 6; (9-02-02) Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара); Не менее 1 года. 7; (9-01-02) Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (пара).

Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок носки обуви в соответствии с п. 10.2 ГОСТ Р 54407-2020, устанавливают со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона 30 дней.

Гарантийный срок на вкладные башмачки в соответствии с п.11.2 ГОСТ Р 54739-2021 составляет 30 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию (приобретения пользователем)

Гарантийный ремонт должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации.

Возможность замены изделий в связи с выполнением работы ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты выдачи Изделий, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Изделий Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Изделий. Пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР для инвалидов»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема.

Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей и соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020). Исполнителем должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

На территории пункта (пунктов) приема должны иметься туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями в соответствии с п. 5.22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, со свободным доступом Получателей. При чем не менее 1 (одной) оборудованной для посещения Получателями в соответствии с п. 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020).

Пункты приема должны иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Изделия должны находиться на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем его надлежащее хранение. Изделия не должны находиться в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения.

Пункт (пункты) приема должны иметь следующие условия доступности в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527 н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение Получателей, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

- содействие Получателям при входе в объект и выходе из него, информирование Получателей о доступных маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа Получателей к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386 н.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (Сорока) календарных дней со дня получения направления, выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ, но не позднее 31.07.2024.

При выполнении работ необходимо: осуществлять индивидуальное изготовление Получателям Изделий. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Обеспечение наличия в пункте (пунктах) приема Получателей образцов-эталонов Изделий, утвержденные медико-технической комиссией Исполнителя.