Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных условий,

по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан

из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

ОКПД2: 32.50.22.121

Объем: 32 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 11 638 277,71 рублей

ИКЗ: 231100104079110010100100980013250323

Срок действия Контракта: до 29.09.2023 года.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания Страна происхождения «______» | Протез голени модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Крепление наколенником. | 7 |
| 2 | Протез бедра для купания Страна происхождения «______» | Протез бедра модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется чехол с вакуумным клапаном. Система голень-стопа аквалимб, коленный модуль полицентрический. | 13 |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения «______» | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации в количестве 2-х штук. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 6 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения «______» | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 6 |
|  |  | ИТОГО | 32 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление Изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: В течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 55 календарных дней с даты получения разнарядки Заказчика и не позднее 15 сентября 2023 года (включительно).