*Приложение № 2*

*к Извещению о запросе*

*котировок в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Поставка корсетов в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| 1. | Корсет полужесткой фиксации\*  КТРУ  32.50.22.125-00000002 | Медицинские эластичные компрессионные поддерживающие корсеты: медицинские эластичные изделия с неклассифицируемой (неопределяемой или нефиксируемой) компрессией: на грудной, поясничный, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, со вставками, с застежками. (п. 3.13 ГОСТ Р 58236-2020).  Для удобства использования корсеты должны иметь специальные застежки и фиксаторы различных видов (участник закупки должен указать конкретный вид креплений).  Для придания жесткости корсеты должны иметь вставки.  Поставщик должен осуществлять индивидуальный подбор. Размерный ряд устанавливает изготовитель. Вариант размерного ряда должен быть указан в документации изготовителя (п. 5.1 ГОСТ Р 58236-2020).  Маркировка должна быть нанесена непосредственно на каждое изделие (мм, условный размер и т.д.) (п. 6.1.4 ГОСТ Р 58236-2020). | 269  40 |
|  | Итого: |  | 309 |

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

В связи с отсутствием характеристик в позиции КТРУ «Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий» (32.50.22.125-00000002), при описании объекта закупки Заказчиком применяются собственные характеристики товара.

\*Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Корсеты соответствуют требованиям:

- ГОСТ Р 58236-2020 «Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Поставляемый товар новый (ранее не использованным), свободный от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Срок пользования товаром установлен в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» не менее 6 месяцев.

Поставка Товара осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).

**Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)**

Гарантийный срок должен быть не менее 3 месяцев со дня выдачи товара Получателю, но не менее сроков, установленных Изготовителем.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком должны быть обеспечены замена Товара на Товар той же модели надлежащего качества либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней.