Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения, для обеспечения инвалидов Сахалинской области в 2023 году.

| Название ТСР | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.11.02 21-01-11 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного уроприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 1800 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.11.03 21-01-11 Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром, соответствующим фланцу пластины. | шт. | 5400 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и при-способления, приме-няемые в медицин-ских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.12.02 21-01-12 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина с креплениями для пояса, защитным покрытием, шаблоном для вырезания отверстий под стому, вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка (размеры, в соответствии с потребностью Получателей). | шт | 140 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и при-способления, приме-няемые в медицин-ских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.12.03 21-01-12 Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Мешок уростомный дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | шт | 560 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.13 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприёмников и уроприемников, регулируемый по длине и применяется для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников. | шт. | 120 |
| ОКПД2-32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.40 21-01-40 Адгезивная пластина - кожный барьер | Гидроколлоидная адгезивная пластина с моделируемой шириной для защиты раздраженной кожи вокруг стомы с защитным покрытием. | шт | 95 |
| ОКПД2-32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.39 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Эластичная пластина-полукольцо с гидроколлоидным адгезивом подходит для любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевая срок использования калоприемников (уроприемников). В упаковке 40 шт. | шт | 126 |
| ОКПД2-32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.41 21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитные кольца для кожи вокруг стомы представляют собой моделируемые адгезивные защитные кольца для защиты кожи, предназначены для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и мочеприемников и обеспечивают длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержат парабенов, в индивидуальной упаковке. Защитные кольца легко моделируются и плотно прилегают к стоме, обеспечивают дополнительную защиту, комфорт и надежность. | шт | 189 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.27 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) эффективно защищает от непроизвольного опорожнения кишечника, обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ним. Изготовлен из полиуретана, покрытого растворяющейся кишечной пленкой, со шнуром для удаления из хлопка, иметь форму и размер анальной свечи. Размер: подбирается индивидуально, согласно реестра получателей предоставленного заказчиком. | шт. | 466 |
| ОКПД2-32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.42 21-01-42 Тампон для стомы | Тампон в форме свечи из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, длиной 35 мм, под стому с диаметром 20-35 мм, 35-45мм, со встроенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и с угольным фильтром. | шт | 522 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.17 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемного устройства к ноге, регулируемой длины. | шт. | 150 |

Требования к функциональным характеристикам:

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к безопасности товара:

Изделия должны иметь регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Документы по стандартизации применимые к данному TCP:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

ТЗ подготовила

Брилевская В.В. (1361)