Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации – костылей опорных- в пользу граждан в целях их социального обеспечения

- Предмет торгов (запрос котировок в электронной форме) и государственного контракта

Поставка технических средств реабилитации – костылей опорных- в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан:

Да

- ОКПД2-32.50.22.128

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область - Кузбасс.

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область - Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 560 |
| 2 | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 120 |
| 3 | 6-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 4 |
| 4 | 6-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 2 |
| 5 | 6-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 36 |
| 6 | 6-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 32 |
| 7 | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 980 |
| 8 | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 90 |
| 9 | 6-04-06 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 20 |
| 10 | 6-04-06 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | В течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 2 |
| ИТОГО: | 1846 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.11.2024.

Срок действия Контракта по 31.12.2024.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Артикул модификации Товара Код позиции КТРУ/ ОКПД 2 | Катего рия получателей | Наименование и описание модификации Товара | Единица измерения | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.22.128-00000003 Костыль с опорой под локоть | 01.28 | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения Локтевые костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой (отсутствие скольжения руки при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Подлокотник не должен натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. Костыли должны быть оборудованы устройством противоскольжения, действующим по принципу затвора, и должны предусматривать возможность их использования, как на твердой поверхности, так и на скользкой (с помощью выдвижного устройства противоскольжения). Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Высота изделия в зависимости от роста Получателя должна быть в пределах 1200 мм. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Масса костыля должна быть не менее 450 г. и не более 600 г. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 560 |
| 2. | 32.50.22.128-00000003 Костыль с опорой под локоть | 01.29 | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения Локтевые костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой (отсутствие скольжения руки при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Подлокотник не должен натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. Костыли должны быть оборудованы устройством противоскольжения, действующим по принципу затвора, и должны предусматривать возможность их использования, как на твердой поверхности, так и на скользкой (с помощью выдвижного устройства противоскольжения). Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Высота изделия в зависимости от роста Получателя должна быть в пределах 1200 мм. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Масса костыля должна быть не менее 450 г. и не более 600 г. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 120 |
| 3. | 32.50.22.128-00000003 Костыль с опорой под локоть | 01.28 | 6-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения Локтевые костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой (отсутствие скольжения руки при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Подлокотник не должен натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Высота изделия в зависимости от роста Получателя должна быть в пределах 1200 мм. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Масса костыля должна быть не менее 450 г. и не более 600 г. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 4 |
| 4 | 32.50.22.128-00000003 Костыль с опорой под локоть | 01.29 | 6-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения Локтевые костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой (отсутствие скольжения руки при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Подлокотник не должен натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Высота изделия в зависимости от роста Получателя должна быть в пределах 1200 мм. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Масса костыля должна быть не менее 450 г. и не более 600 г. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 2 |
| 5. | 32.50.22.128-00000002 Костыль с опорой на предплечье | 01.28 | 6-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения Костыли с опорой на предплечье – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой (отсутствие скольжения руки при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Опора для предплечья не должна натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. Костыли должны быть оборудованы устройством противоскольжения, действующим по принципу затвора, и должны предусматривать возможность их использования, как на твердой поверхности, так и на скользкой (с помощью выдвижного устройства противоскольжения). Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Высота изделия в зависимости от роста Получателя должна быть в пределах 1200 мм. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Масса костыля должна быть не менее 450 г. и не более 600 г. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 36 |
| 6. | 32.50.22.128-00000002 Костыль с опорой на предплечье | 01.29 | 6-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения Костыли с опорой на предплечье – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой (отсутствие скольжения руки при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Опора для предплечья не должна натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. Костыли должны быть оборудованы устройством противоскольжения, действующим по принципу затвора, и должны предусматривать возможность их использования, как на твердой поверхности, так и на скользкой (с помощью выдвижного устройства противоскольжения). Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Высота изделия в зависимости от роста Получателя должна быть в пределах 1200 мм. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Масса костыля должна быть не менее 450 г. и не более 600 г. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 32 |
| 7. | 32.50.22.128-00000001 Костыль подмышечный | 01.28 | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойки и ножки костылей должны быть изготовлены из дерева или металла. Подмышечник и ручка должны быть изготовлены из дерева или пластмассы. В качестве защитного покрытия должен использоваться метод порошкового напыления. Костыли должны быть оборудованы устройством противоскольжения, действующим по принципу затвора, и должны предусматривать возможность их использования, как на твердой поверхности, так и на скользкой (с помощью выдвижного устройства противоскольжения). Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Вес одного костыля: не более 1,5 кг включительно. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 980 |
| 8. | 32.50.22.128-00000001 Костыль подмышечный | 01.29 | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойки и ножки костылей должны быть изготовлены из дерева или металла. Подмышечник и ручка должны быть изготовлены из дерева или пластмассы. В качестве защитного покрытия должен использоваться метод порошкового напыления. Костыли должны быть оборудованы устройством противоскольжения, действующим по принципу затвора, и должны предусматривать возможность их использования, как на твердой поверхности, так и на скользкой (с помощью выдвижного устройства противоскольжения). Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Вес одного костыля: не более 1,5 кг включительно. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 90 |
| 9. | 32.50.22.128-00000001 Костыль подмышечный | 01.28 | 6-04-06 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойки и ножки костылей должны быть изготовлены из дерева или металла. Подмышечник и ручка должны быть изготовлены из дерева или пластмассы. В качестве защитного покрытия должен использоваться метод порошкового напыления. Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Вес одного костыля: не более 1,5 кг включительно. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 20 |
| 10 | 32.50.22.128-00000001 Костыль подмышечный | 01.28 | 6-04-06 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойки и ножки костылей должны быть изготовлены из дерева или металла. Подмышечник и ручка должны быть изготовлены из дерева или пластмассы. В качестве защитного покрытия должен использоваться метод порошкового напыления. Наконечники костылей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Костыли должны поставляться с рукояткой диаметра (шириной) не менее 25 мм и не более 50 мм. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Количество костылей в зависимости от роста получателя определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Максимальная нагрузка на костыль должна быть не менее 100 кг. Вес одного костыля: не более 1,5 кг включительно. Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Документы: РУ № | шт. | 2 |
| ИТОГО: | 1846 |

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для создания дополнительной опорной функции туловища пользователя во время стояния или ходьбы при полном поражении одной из его конечностей.

Костыли представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Костыли должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые»;

- ГОСТ Р 57764-2021 «Трости опорные и костыли подмышечные. Технические требования и методы контроля»;

- ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия».

Требования к безопасности товара

1. Манжета не должна натирать и деформировать верхнюю конечность. Подмышечные опоры подмышечных костылей и рукоятки изделий не должны иметь трещин, вмятин, острых кромок и заусенцев. Места снятия слоя на деталях из пластмасс должны быть зачищены.

2. Конструктивные элементы, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5 и ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ Р 52770.

3. Рукоятки подмышечных костылей, а также опоры костылей, контактирующие с выделениями тканей человека, должны быть устойчивыми к воздействию биологической жидкости - пота по МУ 25.1-001-86 Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний.

4. Металлические части должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301.

5. Изделия должны выдерживать многократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без их повреждений.

6. При изготовлении элементов подмышечных костылей не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Маркировка изделий должна соответствовать ГОСТ Р 50444.

Маркировка изделий должна содержать:

- максимальную массу пользователя;

- минимальный и максимальный рост пользователя;

- ограничения по регулировке высоты изделия;

- наименование поставщика;

- идентификационное наименование и/или номер представленной модели.

Упаковка изделий должна соответствовать ГОСТ Р 50444.

Упаковка костылей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения костылей.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов костылями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.).