*Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки*

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ**

**на поставку инвалидам в 2023 году подгузников для взрослых размеров S, M, L, XL**

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с супер абсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики, должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника на теле инвалида: застежки-липучки многократного использования. Обязательное наличие индикатора влагонасыщения подгузника. В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:
 - наименование страны-изготовителя;
 - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
 - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
 - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
 - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
 - информацию о наличии специальных ингредиентов;
 - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
 - номер артикула (при наличии);
 - количество подгузников в упаковке;
 - дату (месяц, год) изготовления;
 - срок годности, устанавливаемый изготовителем;
 - обозначение настоящего Национального стандарта;
 - штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

 Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

 Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

 Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75.

 Транспортирование изделий должно осуществляться по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Продукция должна иметь действующие Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД2/код по классификатору( по приказу от 5 марта 2021 г. N 107н)/****КТРУ** | **Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам** | **Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия)** | **Функциональные и технические характеристики** | **Значения** | **Количество (шт.)** |
| 17.22.12.130/22-01-06КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г.01.28.22.01.06 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 90 смне менее 1000 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 30330 |
| 17.22.12.130/22-01-07КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. 01.28.22.01.07 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 90 смне менее 1400 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 11760 |
| 17.22.12.130/22-01-08КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г.01.28.22.01.08 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 120 смне менее 1300 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 101760 |
| 17.22.12.130/22-01-09КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. 01.28.22.01.09 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 120 смне менее 1800 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 35940 |
| 17.22.12.130/22-01-10КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. 01.28.22.01.10 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 150 смне менее 1450 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 120720 |
| 17.22.12.130/22-01-11КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. 01.28.22.01.11 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 150 смне менее 2000 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 35550 |
| 17.22.12.130/ 22-01-12КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. 01.28.22.01.12 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 175 смне менее 1450 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 21900 |
| 17.22.12.130/22-01-13КТРУ 17.22.12.130- 00000001 - Подгузники для взрослых(не применяется, обязательное применение с 01.01.2024) | 280360 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. 01.28.22.01.13 | 1.объем талии/бедер2.полное влагопоглощение3.обратная сорбция 4.скорость впитывания  | до 175 смне менее 2800 гне более 4,4г, не менее 2,3 см3/с | 4800 |
| **ИТОГО:** | **362 760** |

 **Срок поставки товара до получателя** до 31.03.2023 (включительно).

 **Срок действия/исполнения контракта** с даты заключения и по 19.05.2023.

 **Место поставки товара:** Субъект РФ (место поставки): Смоленская область.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но **до 31.03.2023 года**: Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Смоленске Смоленской области. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Смоленской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам инвалидов, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но **до 31.03.2023 года:** город Смоленск Смоленской области и Смоленская область.