ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 21.07.2023 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 21-01-02. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый конвексный (для втянутых стом): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенным зажимом, со встроенным фильтром или без фильтра; со встроенной многослойной адгезивной пластиной вогнутой формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Конвексная пластина глубокая. Стартовое вырезаемое отверстие адгезивной пластины конвексной формы не менее 15 мм, максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 43 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного или прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с не менее чем двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием (подложкой), Объем мешка не менее 595 мл. Наличие встроенного угольного фильтра для нейтрализации запаха, выходящего из мешка воздуха, и устранения раздувания мешка или без фильтра. Тип застежки: встроенная застежка мягкая либо гибкий зажим в комплекте на каждый мешок. Нестерильный. | 133 |
| 2 | - | 21-01-05. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной |  | Дренируемый однокомпонентный уроприемник (мочеприемник однокомпонентный): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием (подложкой), с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. | 546 |
| 3 | 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная |  | Адгезивная пластина для втянутых стом двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина конвексной формы повышенной устойчивости к эрозии, импрессионной структуры, комбинирующей свыше одного адгезива для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размер не менее 60 мм (размеры указать). Сверх двух размеров. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина прозрачная или непрозрачная, гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Дополнительно наличие тактильной выштамповки для слабовидящих. Пластина может быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Тип глубины конвекса пластины мелкий (легкий). Глубина конвекса должна быть от 3,5 мм до 5,5 мм | 175 |
| 4 | 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый |  | Стомный мешок дренируемый (илеостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) с двух сторон, со встроенным фильтром большой площади, с свыше, чем с двойной лазерной запайкой. Кромка мешка должна быть мягкая. Объем мешка не менее 550 мл. Наличие встроенного объемного угольного фильтра предотвращающего раздувание и слипание мешка, Фланцевые кольца минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 60 мм должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Наличие ушка на фланцевом кольце с тактильными метками, позволяющими определить слепым и слабовидящим инвалидам их расположение. Наличие у мешка встроенной застежки («липучка», со складывающейся свыше двух раз по направлению «на себя» горловиной дренажного отверстия, с моющимися, фиксирующими планками многоразового использования, из полипропилена или иного материала) не пропускающей содержимое мешка. | 527 |
| 5 | 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-10. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная |  | Адгезивная пластина для втянутых стом двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина конвексной формы повышенной устойчивости к эрозии, импрессионной структуры, комбинирующей свыше одного адгезива для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размер не менее 60 мм (размеры указать). Сверх двух размеров. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина прозрачная или непрозрачная, гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Дополнительно наличие тактильной выштамповки для слабовидящих. Пластина может быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Тип глубины конвекса пластины мелкий (легкий). Глубина конвекса от 3,5 мм до 5,5 мм | 13 |
| 6 | 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-10. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок недренируемый с фильтром |  | Стомный мешок недренируемый (колостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный стомный мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) из нетканого материала с двух сторон, со встроенным угольным фильтром большой площади, с не менее, чем с двойной лазерной запайкой. Кромка мешка должна быть мягкая. Объем мешка не менее 530 мл. Наличие объемного встроенного угольного фильтра, предотвращающего раздувание и слипание мешка. Фланцевые кольца минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 60 мм должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Наличие ушка на фланцевом кольце с тактильными метками, позволяющими определить слепым и слабовидящим инвалидам их расположение. | 81 |
| 7 | - | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (облегченная) двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): адгезивная монослойная пластина плоской формы из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 35 мм и максимальным размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. | 625 |
| 8 | - | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок |  | Уроприемник (мешок уростомный) двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): герметичный стомный мешок из многослойного прозрачного, не менее пяти слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним покрытием (подложкой) из мягкого нетканого гидрофильного материала, с антирефлюксным, предотвращающим обратный заброс мочи, и сливным клапанами. Мешок уростомный служит для сбора мочи и защиты кожи от ее агрессивного воздействия, фиксируется на передней брюшной стенке вокруг мочевой стомы с помощью адгезивной (клеевой) пластины. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 35 мм и максимальным размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Мешок уростомный должен быть адаптирован к пластинам. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Объем мешка не менее 480 мл. | 1 876 |
| 9 | - | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная |  | Адгезивная пластина для втянутых стом двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): адгезивная многослойная пластина конвексной формы повышенной устойчивости к эрозии, импрессионной структуры, комбинирующей свыше одного адгезива для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размер не менее 60 мм (размеры указать). Сверх двух размеров. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина прозрачная или непрозрачная, гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Дополнительно наличие тактильной выштамповки для слабовидящих. Пластина может быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Тип глубины конвекса пластины мелкий (легкий). Глубина конвекса от 3,5 мм до 5,5 мм | 22 |
| 10 | 32.50.13.190-00123 - Мешок уростомный многокомпонентный | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок |  | Уроприемник (мешок уростомный) двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): герметичный стомный мешок из многослойного прозрачного, не менее пяти слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним покрытием (подложкой) из мягкого нетканого гидрофильного материала, с антирефлюксным, предотвращающим обратный заброс мочи, и сливным клапанами. Мешок должен быть разделен на внутренние карманы-камеры, позволяющие сохранить плоскую форму мешка и не позволяющие содержимому мешка плескаться. Мешок уростомный служит для сбора мочи и защиты кожи от ее агрессивного воздействия, фиксируется на передней брюшной стенке вокруг мочевой стомы с помощью адгезивной (клеевой) пластины. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Фланцевые кольца минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 60 мм должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Мешок уростомный должен быть адаптирован к пластинам. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Объем мешка не менее 450 мл. | 67 |
| 11 | - | 21-01-18. Уропрезерватив с пластырем |  | Уропрезерватив двухкомпонентный с пластырем: эластичное изделие (наружный катетер) для улавливания мочи, надевающееся на половой орган и фиксирующееся на нем, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника. Наружный катетер изготовлен из натурального латекса в комплекте с герметизирующей гипоаллергенной эластичной полоской клейкой с 2-х сторон (1 катетер +1 полоска). Наружные катетеры должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1 мм. | 153 |
| 12 | - | 21-01-18. Уропрезерватив с пластырем |  | Уропрезерватив двухкомпонентный с пластырем: эластичное изделие (наружный катетер) для улавливания мочи, надевающееся на половой орган и фиксирующееся на нем, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника. Уропрезерватив должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не содержащего латекс, не вызывающего раздражение кожи. Фиксация уропрезерватива должна производиться с помощью двухстороннего адгезивного пластыря (адгезив должен располагаться более, чем с одной стороны пластыря). Пластырь не должен препятствовать местному кровообращению и должен обладать эластичностью и эффектом «памяти». Гидроколлоидный адгезив пластыря должен сохранять физиологическое состояние кожи (pH). Конец уропрезерватива должен быть ригиден (не закручиваться) для обеспечения беспрепятственного оттока мочи и устранения её обратного заброса. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. | 378 |
| 13 | - | 21-01-19. Уропрезерватив самоклеящийся |  | Уропрезервативы однокомпонентные самоклеящийся: эластичные изделия для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения ее в мочеприемник, надевающиеся на мужской половой орган и фиксирующиеся на нем с помощью адгезивной полоски, нанесенной диаметрально на внутреннюю поверхность изделия, со сливным портом (трубкой), соединяющимся с дренажной трубкой мочеприемника. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала, не содержащего латекс, что отражается на маркировке. Материал должен быть гипоаллергенным, не вызывающим раздражение кожи, «дышащим», что препятствует возникновению мацерации кожи. Уропрезерватив должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи. Изделие должно иметь усиленный сливной порт и ригидный кончик. Уропрезерватив должен быть самоклеющийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления), физиологичный и обеспечивающий надежную защиту от протекания. Наличие коннектора для присоединения к ножному и ночному мешку. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. | 1 175 |
| 14 | 32.50.13.190-00006893 - Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 21-01-22. Катетер уретральный длительного пользования |  | Катетер уретральный длительного пользования: двухходовый (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) балонный катетер (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря); катетер урологический уретральный типа Фолея. Катетер предназначен для отведения мочи из мочевого пузыря через катетер. Катетер должен быть изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не более 40см. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры (Fr): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 30 (не менее 12 размеров, указать конкретные значения). | 52 |
| 15 | 32.50.13.190-00006892 - Катетер уретральный постоянный для дренажа | 21-01-23. Катетер уретральный постоянного пользования |  | Катетер уретральный постоянного пользования: двухходовый (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) балонный катетер (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря); катетер урологический уретральный типа Фолея. Катетер предназначен для отведения мочи из мочевого пузыря через катетер. Катетер должен быть изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не более 40см. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры (Fr): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 30 (не менее 12 размеров, указать конкретные значения). | 5 |
| 16 | - | 21-01-24. Катетер для эпицистостомы |  | Катетер для эпицистостом: двухходовый (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) балонный катетер (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря); катетер урологический уретральный типа Фолея. Катетер предназначен для отведения мочи из мочевого пузыря через катетер. Катетер должен быть изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не более 40см. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры (Fr): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 30 (не менее 12 размеров, указать конкретные значения). | 404 |
| 17 | - | 21-01-24. Катетер для эпицистостомы |  | Катетер для эпицистостом: катетер Пеццера для эпицистостом. Катетер предназначен для отведения мочи из мочевого пузыря через катетер. Катетер должен быть: изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом с грибовидным закрытым дистальным концом. На головке катетера не менее 3 больших дренажных отверстия, длина катетера не менее – 40 см. Стандартный коннектор. Размеры (CH): минимальный размер не более 20 и максимальный размер не менее 36 (не менее 9 размеров, указать конкретные значения). Нестерильный. | 17 |
| 18 | - | 21-01-25. Система (с катетером) для нефростомии |  | Катетер для нефростом (без проводника): катетер J-типа для нефростом с коннектором для присоединения к мочеприемнику. Катетер предназначен для отведения мочи непосредственно из лоханки почки на кожу через нефростомический дренаж. Катетер представляет собой систему (с катетером без проводника) для нефростомии. Катетер с атравматическими отверстиями должен быть из полиуретана. В комплекте должен быть универсальный переходник типа Луэр. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина катетера не менее 40 см. Стерильно. Размеры (CH): 8-10 (не менее 3 размеров, указать конкретные значения. | 9 |
| 19 | - | 21-01-25. Система (с катетером) для нефростомии |  | Катетер для нефростом (с проводником): катетер J-типа для нефростом с коннектором для присоединения к мочеприемнику. Катетер предназначен для отведения мочи непосредственно из лоханки почки на кожу через нефростомический дренаж. Катетер представляет собой систему (с катетером и проводником) для нефростомии. Катетер с атравматическими отверстиями на одном конце должен быть из полиуретана, закрытого типа. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина не менее 90 см. Спиральный стилет- J-типа, струна из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и длиной не менее 150 см, гибкий сердечник. Пластмассовый зажим. Стерильно. Размер (CН): 8-10 (не менее 3 размеров, указать конкретные значения. | 1 |
| 20 | - | 21-01-26. Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы |  | Мочеточниковый катетер для уретерокутанеостом: одноходовый безбаллонный урологический катетер с коннектером для соединения с мочеприемником. Катетер для уретеростомии изготовлен из силикона со скошенным наконечником и овальным фланцем. Должен иметь не менее, чем пять боковых отверстий. Длина катетера не менее 45 см, по всей длине присутствует рентгеноконтрастная лента. Размер (CH): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 16 (не менее 5 размеров, указать конкретные значения). | 4 |
| 21 | 32.50.13.190-00006908 - Пояс для калоприемников и уроприемников | 21-01-13. Пояс для калоприемников и уроприемников |  | Пояс (ремень) для калоприемников и уроприемников: эластичный пояс из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине и/или мешку, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле, регулируемый по длине. Максимальная регулируемая длина не менее 165 см. | 35 |
| 22 | 32.50.13.190-00006915 - Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 21-01-27. Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) |  | Анальный тампон: тампон в форме анальной свечи из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой биодеградирующей пленкой, со шнуром из хлопка для удаления тампона, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из прямой кишки. Диаметр не менее 36 мм. Индивидуальная чистая непрозрачная упаковка каждого анального тампона. Тампоны должны быть разрешены и зарегистрированы к применению в качестве анальных. | 761 |
| 23 | - | 21-01-29. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе |  | Паста-герметик в тубе: моделируемая паста полужидкой консистенции с/без спирта, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Паста должна быть на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен и создавать герметичный защитный барьер для кожи. Паста предназначена для применения вокруг кишечной стомы и уростомы. Паста должна образовывать водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Туба, вес не менее 60 г. | 340 |
| 24 | - | 21-01-30. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках |  | Паста-герметик в полосках: моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, для герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. Полоска, вес не менее 6 г. | 600 |
| 25 | - | 21-01-31. Крем защитный в тубе |  | Защитный крем в тубе, не менее 60 мл: защитное восстанавливающее водооталкивающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности, для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи, восстановления нормального рН кожи. | 389 |
| 26 | - | 21-01-32. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе |  | Пудра абсорбирующая (порошок): мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы, должно впитывать влагу, создавать поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприёмник. Порошок должен являться хорошим абсорбентом и эффективно поглощать избыточную влагу. Форма выпуска: туба. Вес не менее 25 г. Индивидуальная упаковка. | 44 |
| 27 | - | 21-01-33. Защитная пленка во флаконе |  | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка в виде флакона со спреем, должна быть изготовлена на основе силикона, наносится на кожу вокруг стомы при смене кало- мочеприемников, что позволяет надежно защитить кожу в области стомы от агрессивного влияния биологических жидкостей. Не должна содержать спирта и прочих химических веществ, являться гипоаллергенной и не вызывать раздражения. Быстро впитываясь, должна создавать на поверхности кожи тонкую пленку, которая должна высыхать за несколько секунд. Позволяет предупредить раздражение и серьезные кожные проблемы. Флакон не менее 50 мл. | 67 |
| 28 | 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 21-01-35. Очиститель для кожи во флаконе |  | Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе: вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Флакон с распылителем или без. Объем не менее 180 мл. | 401 |
| 29 | 32.50.13.190-00006913 - Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | 21-01-38. Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков |  | Желирующее абсорбирующее средство для стомных мешков, превращающее жидкое содержимое калоприемников и уроприемников в густой гель, дезодорирующее неприятный запах, абсорбирующее газы. Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше с гранулами для размещения внутри сборного мешка калоприемника или уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника или уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для незаметного ношения под одеждой. Вес одного пакетика-саше не более 2,25 г. Размер одного пакетика-саше для комфортного использования пациентом не более 60х25 мм. | 80 |
| 30 | - | 21-01-39. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников |  | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Подходит для людей любого телосложения. Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная с истонченным скошенным краем пластина-полукольцо должна следовать рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника(уроприемника) по внешнему краю, должна продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Должна абсорбировать влагу, не содержать латекса. Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) и отдельно. | 177 |
| 31 | - | 21-01-41. Защитные кольца для кожи вокруг стомы |  | Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого и мочи, не должно содержать парабенов, должно быть в индивидуальной упаковке, толщина кольца не менее 2,0 мм. Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивая дополнительную защиту. | 121 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 9 278 |

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51632-2021, ГОСТа Р 58235-2018.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу. Включают калоприемники и уроприемники (мочеприемники) на адгезивной основе, носимые на передней брюшной стенке, средства ухода за кожей вокруг кишечной и мочевой стомы или промежности, аксессуары. Данные устройства (в том числе вспомогательные) являются техническими средствами реабилитации инвалидов (ТСР) и содержат технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка, упаковка и транспортирование должны осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка групповой упаковки изделий или индивидуальной (в случае наличие индивидуальной упаковки) должна включать следующую информацию:

- условия хранения/ транспортирования;

- наименование товара, место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей;

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности);

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке;

- запрет на применение изделий, если нарушена герметичная упаковка;

- сведения об утилизации изделий.

Указанная информация может быть размещена на упаковке или может быть указана в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию. Вся информация на упаковке и инструкции или другой документации к изделиям должна быть представлена на русском языке.

Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть предназначены для одноразового использования.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым (не бывшими ранее в употреблении), и не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресах и графиках работы пункта выдачи в г. Владимире и дополнительного пункта выдачи в г. Коврове, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).