**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения детей - инвалидов – подгузников детских

**1. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим характеристикам Товара (неизменяемые) | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | Подгузники для детей - инвалидов весом до 9 кг | Подгузники детские  17.22.12.120-00000001  ОКПД2 17.22.12.120 | Подгузники для детей - инвалидов весом до 9 кг\*  Полное влагопоглощение не менее 240,0 г\* | 2 200 |
| 2 | Подгузники для детей - инвалидов весом до 20 кг | Подгузники детские  17.22.12.120-00000001  ОКПД2 17.22.12.120 | Подгузники для детей - инвалидов весом до 20 кг \*\*  Полное влагопоглощение не менее 270,0 г\* | 3 000 |
| 3 | Подгузники для детей - инвалидов весом до 20 кг | Подгузники детские  17.22.12.120-00000001  ОКПД2 17.22.12.120 | Подгузники для детей - инвалидов весом до 20 кг \*\*\*  Полное влагопоглощение не менее 270,0 г\* | 67 000 |
| 4 | Подгузники для детей - инвалидов весом свыше 20 кг | Подгузники детские  17.22.12.120-00000001  ОКПД2 17.22.12.120 | Подгузники для детей - инвалидов весом свыше 20 кг \*\*\*\*  Полное влагопоглощение не менее 280,0 г;\* | 55 000 |
| ИТОГО | | | | 127 200 |

\*-неизменяемый параметр

\*\*Могут быть предложены подгузники, на которых указан размер в соответствии с национальной и/или международной практикой (для детей весом от 7 до 18 кг).

\*\*\*Могут быть предложены подгузники, на которых указан размер в соответствии с национальной и/или международной практикой (для детей весом от 11 до 25 кг).

\*\*\*\*Могут быть предложены подгузники, на которых указан размер в соответствии с национальной и/или международной практикой (для детей весом от 15 до 30 кг, от 16 до 30 кг).

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.*

Подгузник детский бумажный: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового ис-пользования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.

Подгузники для детей - инвалидов должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» или иным ГОСТ к которым присоединился участник закупки.

Конструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;

- застежки - "липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускается поставлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.

Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Конструкцию подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение указывают в технической документации на конкретные подгузники или возрастную группу подгузников.

Подгузники должны соответствовать требованиям и правилам технического регламента ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

При проверке партии Товара в ходе исполнения контракта, Поставщиком должны быть предоставлены Заказчику:

- протокол приемо-сдаточных испытаний на каждую партию подгузников оформленный про-изводителем;

- технические условия на выпускаемую продукцию (в случае выпуска по ТУ).

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистра-ции), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки товара получате-лю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышаю-щим указанный срок

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**Требования к маркировке, упаковке:** Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- наименование страны, где изготовлена продукция;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование изделия;

- товарный знак (при наличии).

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и (или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Маркировка продукции должна быть нанесена на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства - члена Евразийского экономического союза на государственном (государственных) языке (языках) государства - члена Евразийского экономического союза, на территории которого реализуется продукция.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника (вида, варианта), рекомендаций по правильному выбору вида (варианта) подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Допускается наличие перечисленной информации непосредственно на упаковке, если она бу-дет являться исчерпывающей.

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территорию Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза.

Подгузники по несколько штук должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку должны быть упакованы подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 127 200 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" ноября 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Периоды (этапы) поставки:

- первый этап составляет 50% от цены Контракта: с даты заключения контракта до 30.09.2022;

- второй этап составляет 50% от цены Контракта: с 01.10.2022 до 30.12.2022.