**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Краснодарского края туторами в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | 80 | штука | 1989,16 | 159 132,80 |
| 2. | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | 50 | штука | 2894,58 | 144 729,00 |
| 3. | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | 100 | штука | 2900,08 | 290 008,00 |
| 4. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, высокотемпературный, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | 200 | штука | 4552,04 | 910 408,00 |
| 5. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть: фиксирующий, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | 11 | штука | 2938,84 | 32 327,24 |
| 6. | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен быть: фиксирующий, термопласт высокотемпературный, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактический | 100 | штука | 6154,09 | 615 409,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **541** |  | **2 152 014,04** |

**Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы):**

1-й этап: с 01.01.2023 года по 31.05.2023 года;

2-й этап: с 01.05.2023 года по 31.07.2023 года;

3-й этап: с 01.07.2023 года по 30.09.2023 года.

**Место выполнения работ:** Краснодарский край, работы должны выполняться по месту ортезирования, ортезы должны выдаваться непосредственно Получателям. Инвалиды 1-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Сроки выполнения работ**: Срок изготовления протезно-ортопедического изделия должен быть не более 60 дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 31.08.2023 года.

**Требования к качеству работ:** работы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к функциональным характеристикам работ:** выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся туторы, прочие ортопедические изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации разделу 4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен будет предоставлен Исполнителем в течение 10 дней после получения реестров Получателей.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы:** срок предоставления гарантии должен составлять не менее 7 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока должен осуществляться бесплатный ремонт, замена протезно-ортопедических изделий.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)