Техническое задание на поставку в 2022 году специальных средств при нарушениях функций выделения

|  | Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге КТРУ: 32.50.13.190-00006909 | - изготовлен из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, предназначенные для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) на ноге, регулируемые по длине. | 1040 |
| 2 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием) 32.50.13.190 | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН6, СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18) | 5160 |
| 3 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 32.50.13.190 | - набор стерильный в индивидуальной упаковке. Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской, женский изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18). | 2750 |
|  | Итого |  | 8950 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Срок поставки Товара в регион: 100 % от общего объема в течение 4 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

- Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, не позднее 01.11.2022 г.

Наименование документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).