Приложение №1

Описание объекта закупки на определение поставщика способом проведения открытого аукциона на поставку технических средств реабилитации — специальных средств при нарушениях функции выделения (однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной, двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте, мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной, мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной, уропрезерватив с пластырем, уропрезерватив самоклеящийся, катетеры для самокатеризации лубрицированные, наборы-мочеприемники для самокатетеризации, катетер уретральный длительного пользования, катетер уретральный постоянного пользования, катетер для эпицистостом, система с  катетером для нефростомы) в 2023 году.

Предмет государственного контракта — поставка технических средств реабилитации — специальных средств при нарушениях функции выделения, для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2023 году, в количестве

29 795 штук.

Описание объекта закупки

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол — во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной КОЗ 01.28.21.01.05 | Уроприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя (не менее 10 мм и не более 60 мм шаг 5 мм) Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, объем мешка средний. | 1350 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: 21-01-11-1 адгезивная пластина КОЗ 01.28.21.01.11.01 21-01-11-2 Мешок дренируемый КОЗ 01.28.21.01.11.02 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте 1 пластина, 3 мешка): Адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с креплениями для пояса,с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем соответствующим фланцу мешка для крепления мешка. Диаметр стартового отверстия: 10 мм. – минимальная характеристика. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия под стому: 60 мм. – максимальная характеристика Мешок для двухкомпонентного уроприемника: из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливными клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 900 2700 |
| 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Стерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Также называется ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Это изделие для одноразового использования. Мешок из медицинского ПВХ, не пропускающего запах, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объёмом не менее 750 мл и не более 850 мл. Стерильный | 3850 |
| 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Стерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования. Мешок из медицинского ПВХ, не пропускающего запах, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объёмом не менее 1500 мл и не более 2000 мл. Стерильный. | 4300 |
| 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем КОЗ 01.28.21.01.18 | Уропрезервативы должны состоять из основной части, которая прилегает к половому члену, гофрированной части и сливного порта, крепящегося к мешку для мочи. В комплект должна входить дополнительная клейкая полоска в виде пластыря, при помощи которой латексная часть крепится к коже. Размер уточняется у получателя. | 780 |
| 21-01-19 Уропрезерватив самоклеящийся КОЗ 01.28.21.01.19 | Уропрезерватив самоклеящийся предназначен для мужчин, страдающих недержанием мочи средней и тяжелой степени. Крепление осуществляется помощью клеевого слоя на внутренней поверхности уропрезерватива. Размер 30. | 1350 |
| 21-01-20 Катетеры для самокатеризации лубрицированные КОЗ 01.28.21.01.20 | Катетеры для самокатетеризации лубрицированные обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с Катетеры для самокатетеризации лубрицированные обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Предназначены для периодической самокатетеризации в стационарных и домашних условиях. Катетеры лубрицированные для периодической самокатетеризации, изготовлены из силикона, поливинилхлорида или полиуретана, покрытые снаружи лубрикантом, требующим/не требующим активизации водой: мужские, женские. Лубрикант полностью покрывает поверхность катетера, включая дренажные отверстия. Наконечник катетера прямой цилиндрический, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком для сбора мочи, цвет коннектора соответствует размеру катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Размер по Шарьеру (СН): 06 - минимальная характеристика 18- максимальная характеристика. Длина (мм.) 180 – минимальная характеристика 450 - максимальная характеристика Конкретный размер катетеров для самокатетеризации лубрицированный, подлежащих к поставке, согласовывается с Получателем до начала поставки товара). | 11700 |
| 21-01-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации КОЗ 01.28.21.01.21 | Набор для самокатетеризации, состоящий из мешка-мочеприемника и лубрицированного катетера для самокатетеризации, мужские, женские. По краям широкой части мешка имеются насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетеризации. Катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и имеет на своей поверхности лубрикант для снижения трения при катетеризации. Катетеру требуется/не требуется активация водой. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Набор для самокатетеризации стерильный в индивидуальной упаковке. Минимальные и максимальные характеристики: Размер катетера по Шарьеру (СН): не менее - 06 СН не более – 18 СН Длина катетера (мм.): не менее - 250 мм (женский) не более - 500 мм (мужской) | 1890 |
| 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования КОЗ 01.28.21.01.22 | Катетеры Фолея предназначен для длительной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя. | 120 |
| 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования КОЗ 01.28.21.01.23 | Катетер Фолея должен быть предназначен для длительной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, иметь закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой. Наличие размеров по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 9 |
| 21-01-24 Катетер для эпицистостом КОЗ 01.28.21.01.24 | Катетеры Фолея (или катетер Пеццера для эпицистостом) должен быть предназначен для постоянной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, иметь закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Наличие размеров по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 840 |
| 21-01-25 Система с катетером для нефростомы КОЗ 01.28.21.01.25 | Нефростомический полиуретановый катетер “пиг-тейл” должен быть с воронкообразным концом (СН 11 и СН 14) или с наконечником Люэр (СН 6 до СН 10). Должен быть гибкий, но устойчивый к перегибам. Материал должен обеспечивать максимальный комфорт для Получателя, должен иметь атравматичные дренажные отверстия. | 6 |

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Требования к техническим характеристикам

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Требования к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные и т.д., клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими, выраженными адгезивными свойствами многослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть, как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Для предохранения от загрязнения, клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие. Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными, с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Мешки для сбора мочи должны быть изготовлены из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с/без мягкой нетканой подложки, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером.

Катетеры для самокатетеризации лубрицированные разных размеров в соответствии с потребностью инвалидов предназначены для однократного применения. Катетеры одноразовые, стерильные и находятся в индивидуальной упаковке.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения — это устройства, предназначенные для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования безопасности

Требования безопасности специальных средств при нарушениях функции выделения должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 58235-2018 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 58237-2018 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На специальные средства при нарушениях функции выделения должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Упаковка товара должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов, повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки товаров должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну - изготовителя;

- наименование предприятия — изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Срок предоставления гарантии качества

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но производителем должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Перед поставкой Товара созвониться с Получателем (законным представителем) и уточнить размер (диаметр) изделий на дату поставки.

Срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

Место, условия и сроки поставки

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки Товара в соответствии с Приложением № 3 «Календарный план» государственного контракта