##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Едини-ца измере-ния | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресла-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без использования инструментов. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из стали или облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде комнатной рамы. Передние и задние колеса должны быть одинакового размера. Спинка должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. Сиденье должно быть регулируемым по ширине, глубине и углу наклона. Подножка кресла-коляски должна иметь регулировку по высоте и по углу наклона. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть укомплектована: -подголовниками; -упорами для головы и боковыми упорами туловища; -нагрудным ремнем или ремнем-жилетом, -тазобедренными ремнями, регулируемыми по длине; -мягким съемным абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами; -ремнями-фиксаторами для стоп; Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья – регулируемая в диапазоне не уже 20- 26 см -Глубина сиденья – регулируемая в диапазоне не уже 20 - 26 см - Высота подлокотника – регулируемая в диапазоне не уже 17 - 19 см -Высота подножки – регулируемая в диапазоне не уже 19- 27 см В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски. - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов. | шт. | 5 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресла-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без использования инструментов. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из стали или облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. Спинка должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. Сиденье должно быть регулируемым по ширине, глубине и углу наклона. Подножка кресла-коляски должна иметь регулировку по высоте и по углу наклона. Подлокотники должны регулироваться по высоте Кресло-коляска должна быть укомплектована: -подголовником, -упорами для головы и боковыми упорами туловища; -нагрудным ремнем или ремнем-жилетом; - тазобедренными ремнями, регулируемыми по длине; -мягким съемным абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами; -ремнями-фиксаторами для стоп; -амортизаторами; -единым стояночным тормозом. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья – регулируемая в диапазоне не уже 18 - 26 см -Глубина сиденья – регулируемая в диапазоне не уже 18 - 26 см - Высота подлокотника – регулируемая в диапазоне не уже 17 - 19 см -Высота подножки – регулируема в диапазоне не уже 19- 31 см В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски. - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов. | шт. | 5 |
| Итого: | х | х | 10 |

Качество Товара должно подтверждаться Декларацией о соответствии либо сертификатом (при наличии).

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "21" декабря 2022 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки Товара: Ярославская область

Требования к порядку поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).