|  | Приложение №1к извещению о проведении электронного запроса котировок |
| --- | --- |

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая

КТРУ: 50.50.000-00000303 - Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное

| № п/п | Код по КОЗ, КТРУ | ОКПД2 / НКМИ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделий)1 в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых получателю, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01.28.21.01.29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. 32.50.50.000-00000274 | ОКПД2 32.50.50.190 | 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста защитная - паста, предназначенная для защиты кожи, герметизации калоприемника, должна выравнивать шрамы и складки на коже вокруг стомы, туба не менее 60 г. | 2667 |
| 2 | 01.28.21.01.30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. 32.50.50.000-00000274 | ОКПД 2 32.50.50.190 | 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Паста в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника (уроприемника), выравнивания кожи вокруг стомы, заполнения зазоров между стомой и пластиной. Паста должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. | 360 |
| 3 | 01.28.21.01.31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 32.50.50.000-00000274 | ОКПД 2 32.50.50.190 | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, в тубе не менее 60 мл. | 2850 |
| 4 | 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. 32.50.50.000-00000274 | ОКПД 2 32.50.50.190 | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | Порошок, абсорбирующий – мелкодисперсный нестерильный, должен быть упакован в тубу. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей, туба, не менее 25 г. | 2190 |
| 5 | 01.28.21.01.33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. 32.50.50.000-00000303 | ОКПД 2 32.50.50.190 | 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл: Защитная пленка с защитным, водоотталкивающим раствором, должна предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Объем одного флакона не менее 50 мл. | 675 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями Получателей.

Требования к качеству Товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к техническим характеристикам Товара

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к функциональным характеристикам Товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.