**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации** | **Код позиции по ОКПД2/****КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, одноразового использования | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | 32.50.13.110/32.50.13.110-00003237 | Описание | Набор для самокатетеризации периодической. Готовый к применению набор, состоит мочеприемника (мешка), объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации, с/без раствора для активации лубриканта катетера. Специальная упаковка набора позволяет проводить катетеризацию не касаясь катетера руками. Набор состоит из:- лубрицированного катетера для самокотетеризации, покрытого гидрофильным лубрикантом;- мочеприемника в узкой части интегрированного в лубурицированный катетер для самокатетеризации, с/без (в зависимости от потребности Получателя), расположенной внутри пластиковой ампулой со стерильным физиологическим раствором. | да | Штука | 16 200 |
| Материал мочеприемника | прочный полиэтилен | да |
| Объем мочеприемника | не менее 700 мл |
| Нанесенная градуировка | наличие |
| Антирефлюксный клапан, исключающий риск обратного оттока мочи | наличие |
| Тип катетера | Нелатон | да |
| Материал лубрицированного катетера | поливинилхлорид | да |
| Длина лубрицированного катетера | не более 40 см |
| Размер по Шарьеру | от 08 до 18 (в зависимости потребности Получателя) | да |
| Длина катетера для мужчин | 40 ± 2 см (в зависимости от потребности Получателя) | да |
| Длина катетера для женщин | 20 + 2 см (в зависимости от потребности Получателя) | да |
| Прямой цилиндрический наконечник | наличие |
| Боковые отверстия типа Нелатон | не менее 2 |
| Предназначение | для однократного применения |
| Стерильный  | да |
| Индивидуальная упаковка | да |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р ИСО 9999-2019;ГОСТ ISO 10993-1-2021;ГОСТ ISO 10993-5-2011;ГОСТ ISO 10993-10-2011;ГОСТ Р 58235-2022;ГОСТ Р 58237-2022;ГОСТ Р 52770-2016;ГОСТ Р 51632-2021; | да |
| Итого: | **Штука** | **16 200** |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3)Конкретизировать:*

***- «не менее «х»»*** *- участником закупки должно быть представлено значение равное или более «х»;*

***- «не более «х»»*** *- участником закупки должно быть представлено значение равное или менее «х»;*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***