Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – кресел - стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими в 2024 году

| Наименование Товара ОКПД 2 | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при оправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 36 см; - глубина сиденья не менее 28 см; - подлокотники; - спинка обычная или поясничная; - съемное санитарное устройство с крышкой; - колеса цельнолитые; - тормозной механизм; - грузоподъемность не менее 100 кг. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 37 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при оправлении естественных надобностей. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 36 см; - глубина сиденья не менее 28 см; - подлокотники; - спинка обычная или поясничная; - съемное санитарное устройство с крышкой; - грузоподъемность не менее 100 кг. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 335 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при оправлении естественных надобностей. Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 36 см; - глубина сиденья не менее 28 см; - подлокотники; - спинка обычная или поясничная; - съемное санитарное устройство с крышкой; - грузоподъемность не менее 150 кг. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 5 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначено для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при оправлении естественных надобностей как при самостоятельной возможности передвигаться с помощью обода колес, так и с помощью сопровождающего лица. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Основные технические характеристики: - глубина сиденья не менее 28 см; - ширина сидения не менее 36 см; - подлокотники; - съемное санитарное устройство с крышкой; - колеса цельнолитые; - тормозной механизм; - спинка обычная или поясничная; - рукоятки (ручки) нескользящие для толкания; - грузоподъемность не менее 100 кг. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 2 |

Количество - 379 шт.

Требования к условиям исполнения контракта.

Кресла - стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Порядок оплаты:  оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о  приемки.

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в  стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном на Товар и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания (место нахождения и режим работы пункта приема Товара  (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных на территории Белгородской области, инструкцией (памяткой) об условиях и требованиях к эксплуатации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев с санитарным оснащением должен быть 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Дополнительные условия

Участник должен поставить по контракту кресла-стулья, соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на кресла-стулья обязательно.