Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации – ходунков (в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технических средств реабилитации – ходунков (в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан:

Да

ОКПД2-32.50.22.129

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10-01 Ходунки шагающие | В течение 15 календарных дней от даты заключения контракта | 250 |
| 2 | 6-10-02 Ходунки на колесах | В течение 15 календарных дней от даты заключения контракта | 100 |
| 3 | 6-10-03 Ходунки с опорой на предплечье | В течение 15 календарных дней от даты заключения контракта | 12 |
| 4 | 6-10-04 Ходунки с подмышечной опорой | В течение 15 календарных дней от даты заключения контракта | 5 |
| 5 | 6-10-05 Ходунки-роллаторы | В течение 15 календарных дней от даты заключения контракта | 7 |
| ИТОГО: | 374 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, по 31.08.2024.

Срок действия Контракта по 30.09.2024.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | КТРУ/ОКПД 2 | Наименование в соответствии с Классификацией №86н и описание модификации Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | 6-10-01 Ходунки шагающие Ходунки предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Ходунки должны представлять собой опору с четырьмя ножками и двумя рукоятками, которая управляется обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ножки должны быть оснащены резиновым, или изготовленным из пластиката, наконечником. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ходунки должны быть складными и регулироваться по высоте. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Минимальная высота должна быть не менее 450 мм. Максимальная высота должна быть не более 1200 мм. Ширина ходунков должна быть не менее 400 мм. и не более 650 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 100 кг. Вес должен быть не менее 2,0 кг. и не более 5,0 кг. Документы: РУ № | 250 |
| 2. | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | 6-10-02 Ходунки на колесах Ходунки предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Ходунки должны представлять собой опору с четырьмя ножками и двумя рукоятками, которая управляется обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ножки должны быть снабжены колесами. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. При ходьбе ходунки должны перекатываться вперед на удобное расстояние. Ходунки, имеющие более двух колес, должны быть оборудованы тормозной системой, легко управляемой пользователем. Ходунки должны быть складными и регулироваться по высоте. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Минимальная высота должна быть не менее 450 мм. Максимальная высота должна быть не более 1200 мм. Ширина ходунков должна быть не менее 400 мм. и не более 650 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 100 кг. Вес должен быть не менее 2,0 кг. и не более 5,0 кг. Документы: РУ № | 100 |
| 3. | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | 6-10-03 Ходунки с опорой на предплечье Ходунки с опорой на предплечье - вспомогательное средство для ходьбы с тремя или более колесами и/или наконечниками и с поддерживающей стойкой или горизонтальной опорой для предплечья, двигающееся вперед за счет усилия плеча, возможно в комбинации с верхней частью тела. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ходунки должны изготавливаться из высокопрочного материала, регулироваться по высоте. Все ходунки должны иметь стояночные тормоза, которые могут быть легко приведены в действие пользователем. Они могут быть совмещены с рабочими тормозами. (Примечание: Резиновые наконечники могут быть использованы в качестве стояночного тормоза). При наличии опор без колес опора должна заканчиваться наконечником, изготовленным так, чтобы исключить протыкание его опорой при использовании ходунков. Наконечник должен быть съемным, не должен оставлять заметных следов на поверхности перемещения. Для отдыха во время передвижения ходунки должны быть снабжены съемным сиденьем. Минимальная высота должна быть не менее 1000 мм. Максимальная высота должна быть не более 1500 мм. Ширина ходунков должна быть не менее 400 мм. и не более 650 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 100 кг. Вес должен быть не менее 9,0 кг. и не более 15,0 кг. Документы: РУ № | 12 |
| 4. | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | 6-10-04 Ходунки с подмышечной опорой Должны быть изготовлены из алюминиевого профиля защищены полимерным покрытием, созданным с помощью метода порошкового напыления. На стойках должны быть установлены подмышечники. Подмышечные упоры должны регулироваться по высоте бесступенчато и поворачиваться относительно стойки на не менее чем 360 градусов включительно. Ходунок должен быть оснащен резиновым, или изготовленным из пластиката, наконечником. Минимальная высота должна быть не менее 1000 мм. Максимальная высота должна быть не более 1500 мм. Ширина ходунков должна быть не менее 400 мм. и не более 650 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 100 кг. Вес должен быть не менее 3,0 кг. и не более 5,0 кг. Документы: РУ № | 5 |
| 5. | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | 6-10-05 Ходунки-роллаторы Ходунки должны быть на 4-х колесах с ручным тормозом и предназначены для перемещения людей с ограниченными двигательными возможностями. Функциональность ходунков должна позволят использовать их людям с разными физическими параметрами и настраивать положение ручек управления по высоте. Рама должна быть изготовлена из высокопрочной стали и защищена специальным покрытием. Ходунки должны иметь: - 2 ручных тормоза; - регулируемые по высоте ручки; - сиденье для отдыха; - передние самоориентирующиеся колеса; - задние фиксированные литые колеса. Разборная конструкция ходунков должна позволять сложить изделие при транспортировке и хранении. Технические характеристики должны быть: Длина не менее 600 мм; Ширина не менее 600 мм; Высота регулируемая от 830 мм до 955 мм включительно. Максимальная нагрузка не менее 100 кг; Диаметр передних колес не менее 100 мм; Диаметр задних колес не менее 100 мм; Длина сиденья не менее 300 мм; Ширина сиденья не менее 340 мм; Высота сиденья не менее 550 мм Должна быть корзина для личных вещей. Ходунки должны быть оснащены упором для спины, ручными тормозами на рукоятках. Вес ходунка должен быть не более 6,5 кг В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон. Документы: РУ № | 7 |
| ИТОГО: | 374 |

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Ходунки должны соответствовать:

- ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»;

- ГОСТ Р 59436-2021 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы»;

- ГОСТ Р 70137-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к качеству товара

Рукоятка должна быть заменяемой или легко очищаемой.

Секция опоры должна заканчиваться в наконечнике, конструкцией которого должно быть исключено прокалывание его секцией опоры при использовании. Наконечник должен быть заменяемым и не должен вызывать обесцвечивание поверхности ходьбы. Часть наконечника, которая контактирует с поверхностью ходьбы, должна иметь минимальный диаметр 35 мм включительно.

Каждое из устройств регулирования по высоте должно иметь четкую отметку его максимально разрешенного удлинения.

Складывающиеся ходунки должны быть блокированы в рабочем положении после развертывания.

Материалы ходунков не должны вызывать обесцвечивание кожи или одежды при нормальном использовании ходунков.

Все части ходунков не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, которые могут вызвать повреждение одежды или причинить дискомфорт пользователю.

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к безопасности товара

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок службы изделий указать при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.).