Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функции выделения и обеспечение ими инвалидов в 2022 году

1. Наименование Товара

Специальные средства при нарушении функции выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Классификация представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам Товара

Конструкция специальных средств при нарушении функции выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушении функции выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

3. Требования к техническим характеристикам Товара

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия (при наличии).

4. Требования к безопасности Товара

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям стандартов:

-  серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",

- серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 " Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro",

- серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

# Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке:

# Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушении функции выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

6. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Срок годности специальных средств при нарушении функции выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 (Одного) года.

7. Требования к условиям, объемам и срокам поставки Товара

Поставка в Республику Марий Эл согласно календарного плана.

Срок доставки Товара до Получателя – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, при наличии направлений Фонда, осуществляется в следующем порядке:

- Поставщик обязуется обеспечить Получателя не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения от Заказчика Списка Получателей.

- в случае самостоятельного обращения Получателя к Поставщику обеспечить доставку товара по месту жительства инвалида не позднее 10 (Десяти) дней с даты его обращения;

- при обращении Получателя за обеспечением в постоянно действующий пункт выдачи ТСР -  в момент обращения Получателя.

Срок обеспечения Получателей до 1 сентября 2022 г. включительно.

8. Требования к месту доставки Товара

Место доставки Товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение инвалидов специальными средствами при нарушении функции выделения осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда, а также в организованном поставщиком постоянно действующем пункте выдачи ТСР в городе Йошкар-Ола).

9. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Количество – 10960 (Десять тысяч девятьсот шестьдесят) штук.

Наименование Товара, краткая характеристика товара, а также количество указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Наименование Товара по классификатору ТСР | Краткая характеристика товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой, в упаковке не менее 30 шт. | 400 |
| 2 | - | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. Пластина-полукольцо должна быть эластичная, гипоаллергенная, гидроколлоидная. Пластина-полукольцо должна иметь форму со скошенным краем для возможности дополнительно фиксировать кало- или уроприемник, должна поставляться в индивидуальной упаковке. | 3000 |
| 3 | - | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. Защитная пленка для кожи вокруг стомы (салфетки) – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, в упаковке не менее 30 шт. | 2000 |
| 4 | - | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка во флаконе - прозрачная жидкость на силиконовой основе, при нанесении на кожу и высыхании образует полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало- и уроприемников, используется для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей вокруг стомы с целью предотвращения контактного дерматита и защиты кожи от агрессивного воздействия мочи и кала, а так же от механических повреждений, вызываемых при удалении адгезива с кожи вокруг стомы. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту даже при купании, флакон не менее 50 мл. | 30 |
| 5 | - | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Гипоаллергенное моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не должна содержать парабены, должны легко моделироваться под любой тип и размер стомы, кольца должны быть в индивидуальной упаковке, толщина кольца должна быть не менее 2 мм. | 400 |
| 6 | - | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы, туба не менее 60 мл. | 350 |
| 7 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очищающие салфетки должны быть предназначены для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины, а так же для удаления остатков пасты и адгезива, в упаковке не менее 30 шт. | 3500 |
| 8 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, флакон не менее 180 мл | 450 |
| 9 | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, полоска не менее 6 гр. | 300 |
| 10 | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, туба не менее 60 г. | 500 |
| 11 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для базовой пластины к кало- и уроприемникам: Пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине до 120 см. Фиксируется на фланце пластины с помощью специальных крепежей (ушек). Пояс может быть использован для любых базовых пластин двухкомпонентной системы. | 30 |
| Итого: | 10960 |