Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве ортопедической обувью в 2023 году.

| № п/п | Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во пара | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки 32.50.22.153 | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Имеет 2-3 специальные ортопедические детали или межстелечный слой в виде коска или пробки. | 40 |  |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке 32.50.22.153 | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Имеет 2-3 специальные ортопедические детали или межстелечный слой в виде коска или пробки. | 40 |  |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки 32.50.22.153 | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно, сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Имеет 2-3 специальные ортопедические детали или межстелечный слой. | 40 |  |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке 32.50.22.153 | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Имеет 2-3 специальные ортопедические детали или межстелечный слой. | 40 |  |
| 5 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей 32.50.22.153 | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожаная подкладка или текстильная подкладка. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. | 6 |  |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки 32.50.22.153 | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: сукно, кожаная подкладка или текстильная подкладка. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высотой. | 2 |  |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке 32.50.22.153 | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высотой. | 2 |  |
| 8 | Вкладной башмачок 32.50.22.153 | Заготовка верха из хрома, стелька кожаная. Передний отдел стопы искусственный. |  | 15 |
| Итого: |  | 170 | 15 |

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Проведение работ по обеспечению пострадавших изделиями должно осуществляться в соответствии с сертификатами или декларациями о соответствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание пострадавших выездными бригадами на дому. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания пострадавшего (г. Липецк и Липецкая область) или по согласованию с пострадавшим выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию пострадавших.

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию пострадавшего - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению пострадавшего в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Срок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 15.12.2023.

Сроки предоставления гарантии качества: гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи готового изделия пострадавшему или с начала сезона не менее 70 (семьдесят) дней, для вкладного башмачка не менее 30 (тридцать) дней.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего, за счет собственных средств.