Техническое задание

Поставка подгузников детских для обеспечения детей-инвалидов

1.Наименование объекта закупки: Поставка подгузников детских для обеспечения детей-инвалидов.

2.Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

3. Срок поставки товара: Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара (до 31.03.2023 года).

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в установленные контрактом сроки.

4.Количество поставляемых товаров: 170 640 штук (в соответствии со спецификацией)

5.Условия поставки товара:

Поставщик должен предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя должна производиться по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи должна производиться в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара 30 (тридцати) минут с момента обращения.

Срок действия государственного контракта до 30.04.2023 года.

6.Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

Подгузник для детей - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.

Подгузники для детей должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.

Верхний покровный слой подгузников- слой, который непосредственно соприкасается с кожей ребенка, пропускает жидкость внутрь подгузника.

Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества, поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника.

Верхняя часть подгузника должна плотно прилегать к телу и препятствовать вытеканию. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу ребенка, и скрепляющими элементами - застежек — «липучек» с фронтальной лентой и эластичным поясом для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки, обеспечивающей прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывные.

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия».

7. Требования к упаковке (отгрузке):

Упаковка подгузников для детей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка на потребительской упаковке должна включать:

- условное обозначение группы изделий;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

8. Требования к сроку годности:

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного технического средства реабилитации.

Остаточные сроки годности составляют 12 месяцев, на момент поставки Получателю.

Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданные Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления брака.

9. Требования к качеству поставляемых товаров:

Подгузники для детей должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для детей должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

10. Порядок формирования цены контракта

В цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п.п | Наименование товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники детские КТРУ 17.22.12.120-00000001/ОКПД 2 17.22.12.120 КОЗ 01.28.22.01.16 (Подгузники для детей весом до 9 кг) | 3 780 |
| 2 | Подгузники детские КТРУ 17.22.12.120-00000001/ОКПД 2 17.22.12.120 КОЗ 01.28.22.01.17 (Подгузники для детей весом до 20 кг) | 85 860 |
| 3 | Подгузники детские КТРУ 17.22.12.120-00000001/ОКПД 2 17.22.12.120 КОЗ 01.28.22.01.18 (Подгузники для детей весом свыше 20 кг) | 81 000 |
|  | Итого: | 170 640 |

* Размеры объема талии/бедер установлены Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» данные значения показателей не изменяются.