ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Обеспечение специальными средствами при нарушениях функций выделения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний.

Требования к качеству изделий:

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта закупки:

В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям | Количество (шт.) | Цена товара за (шт.), руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |  |  |
| 1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Материал: катетеры для самокатетеризации из поливинилхлорида или аналога, покрыты гидрофильным лубрикантом, увеличивающиеся в объеме при контакте с водой, стерильные, одноразовые мужские. На упаковке имеется отверстие и клеящийся кружок, позволяющие для удобства зафиксировать катетер на стационарной поверхности после наполнения упаковки водой. Размеры катетеров: | Показатели не установлены | 5042 в т.ч. |  |  |
|  |  | 10 (мужской) | 1460 |  |  |
|  |  | 12 (мужской) | 2827 |  |  |
|  |  | 14 (мужской) | 25 |  |  |
|  |  | 16 (мужской) | 730 |  |  |
| 2 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Изготовлен из термостабильного полиуретана, покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, готовый к применению и не требующий дополнительной активации водой. Катетер находится в индивидуальной упаковке, содержащей стерильный изотонический раствор. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком-мочеприемником. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон. Упаковка катетера фольгированная, имеет фиксирующий диск для крепления к поверхности и кольцо для более легкого вскрытия упаковки людьми с ограниченной ловкостью рук. Длина 40 см. Размер катетера 12. | Показатели не установлены | 2160 |  |  |
| 3 | Катетер для эпицистостомы | Катетер двухходовой для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры Размеры катетеров: | Показатели не установлены | 120 в т.ч. |  |  |
|  |  | 18 размер | 48 |  |  |
|  |  | 22 размер | 24 |  |  |
|  |  | 24 размер | 48 |  |  |
| 4 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер двухходовой для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера 22. | Показатели не установлены | 44 |  |  |
| 5 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. | Показатели не установлены | 217 |  |  |
| 6 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очищающее средство для кожи вокруг стомы с эффектом замены мыла и воды для обработки кожи вокруг стомы (для удаления остатков пасты-герметика, защитной пленки). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. | Показатели не установлены | 217 |  |  |
| 7 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очищающее средство для кожи вокруг стомы с эффектом замены мыла и воды для обработки кожи вокруг стомы, (для удаления остатков пасты-герметика, защитной пленки). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. | Объем флакона: не менее 180мл. | 12 |  |  |
| 8 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающий «памятью материала», с усиленным сливным портом и ригидным концом, диаметр 35мм. | Показатели не установлены | 365 |  |  |
| 9 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающий «памятью материала», с усиленным сливным портом и ригидным концом, диаметр 30мм. | Показатели не установлены | 365 |  |  |
| 10 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся из гипоаллергенного материала, с сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании, с адгезивной (клеящей) полосой, нанесенной на внутреннюю поверхность широкой части уропрезерватива, диаметр 30мм. | Показатели не установлены | 365 |  |  |
| 11 | Мочеприемное устройство для мужчин (в комплекте) | Мочеприемник предназначен для мужчин, страдающих любыми формами недержания мочи. Комплект рассчитан на 10 дней, состоит из 10 улавливателей мочи, 10 герметизирующих полосок, мешка-мочеприемника с лентами-застежками, размер № 3. | Показатели не установлены | 213 |  |  |
| 12 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон в индивидуальной упаковке. Размеры: малый 37 мм. | Показатели не установлены | 730 |  |  |
| 13 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления дневных мешков для сбора мочи на ноге, регулируемые по длине Комплектность: 1 комплект - 2 шт. | Показатели не установлены | 137 |  |  |
| Итого: | 9987 |  |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Товар должен быть изготовлен в соответствии с действующими требованиями Национальных стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

- комфортность;

-простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара: по месту жительства Получателя, в пределах Удмуртской Республики;

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей технических средств реабилитации, но не позднее 20 декабря 2022г.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.