Техническое задание

Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2022 году.

| № п.п. | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, 60 г | Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной образовывает эффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Также паста обладает свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу, что делает более продолжительным период ношения кало/уроприемника. Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса. Паста сделана на основе гидроколлоидного адгезива. | 1485 |
| 2 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, 60 г | Моделируемая паста плотноэластичной консистенции без спирта в полосках, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников (уроприемников), выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. | 414 |
| 3 | Крем защитный в тубе, 60 мл | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы. | 975 |
| 4 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, 25 г | Пудра абсорбирующая предназначена для ухода за поврежденной мокнущей кожей кожи во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы. Мелкодисперсный нестерильный порошок белого цвета. | 180 |
| 5 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков представлены в виде пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство преобразовывает содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 750 |
| 6 | Защитная пленка во флаконе, 50 мл. | Пленка защитная представлена в виде спрея. Защитная пленка изготовлена на силиконовой основе, и создает защиту кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия, выделяемого содержимого. Средство быстро высыхает, образуя специальную защитную пленку. | 189 |
| 7 | Защитная пленка в форме салфеток, 54 шт | Защитная пленка в форме салфеток в виде влажных одноразовых салфеток, находящихся в индивидуальной упаковке. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. | 36000 |
| 8 | Очиститель для кожи во флаконе, 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе - средство для кожи вокруг стомы – очищающее, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. | 1125 |
| 9 | Очиститель для кожи в форме салфеток, 30 шт | Очиститель для кожи вокруг стомы в форме салфеток - очищающее средство, которое заменяет мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, предназначено для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. | 3000 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

ГОСТ 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», в частях:

1 «Область применения»,

4 «Классификация»,

5 «Характеристики и основные требования средств ухода за кишечными стомами»,

6 «Требования к упаковке и маркировке.

Требования к упаковке и маркировке

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

Для пластин двухкомпонентных калоприемников на упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой условия хранения/транспортирования изложены следующим образом:

«Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте.

«Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

На маркировке и упаковке всех поставляемых средств должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

-	наименование товара:

-	место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

-	сведения об основных потребительских свойствах товара;

-	правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

-	срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

-	сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и

условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях)для применения;

-  не допускается применение изделий, если нарушена упаковка:

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

Дополнительные условия

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Сроки предоставляемой гарантии качества

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

Товар поставляется в полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом в течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестров получателей товара до 30 ноября 2022г. Поставка товара получателям не должна превышать   30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Место получения товара:

-   по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».