ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации - противопролежневых матрацев

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технических средств реабилитации – противопролежневых матрацев.

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан

Да

- Требования к качеству Товара

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

ОКПД – 22.19.71.190

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область-Кузбасс

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область-Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопролежневые матрацы | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта | 245 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,

7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до

05.12.2023.

Срок действия Контракта до 21.12.2023.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Артикул модификации товара | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.19.71.190-00000006 - Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Матрац должен состоять из вязко эластичного полиуретана с эффектом запоминания формы, должен быть цельным или в виде отдельных элементов, все элементы должны быть цельнолитыми, не имеющими вклееных элементов. Грузоподъемность на изделие должна быть не менее 120 кг. Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, который упрощает санобработку. Каждое изделия должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Габаритные размеры матраца должны быть следующие: длина изделия не менее 1950 мм ширина не менее 850 мм высота матраца не менее 70 мм Предусмотрено наличие паспорта изделия, гарантийного талона, регистрационного удостоверения. РУ № | 220 |
| 2 | 22.19.71.190-00000005 Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый МПГВ, Россия | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки тела за счет специальных элементов, заполненных текучим гелевым составом, находящимся в толще элемента матраца, для исключения эффекта переохлаждения. Матрац состоит из натурального латекса, и комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку. Грузоподъемность на изделие 120 кг. Каждое изделие уложено в индивидуальную упаковку. Габаритные размеры матраца следующие: длина изделия 2000 мм ширина 850 мм высота матраца 80 мм. Наличие паспорта изделия, гарантийного талона, регистрационного удостоверения. РУ № РЗН 2013/530 от 10.04.2015 г. | 1 |
| 3 | 22.19.71.190-00000004 Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) Ортоформа, Тайвань (Китай) | Матрац противопролежневый воздушный с компрессором обеспечивает пользователю опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп камер (ячеистых структур), плавно сдувающийся и раздувающихся, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наличие в матрацах системы отверстий, подсушивающих и охлаждающих покровы кожи пользователя. Матрац оснащен малошумным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца, в зависимости от веса пользователя. Грузоподъемность на изделие 120 кг. Используемое напряжение – 220 В. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: - длина 2000 мм, - ширина 900 мм, - высота 70 мм. Комплект поставки – матрац, компрессор, соединительные шланги, ремкомплект. Наличие паспорта изделия, гарантийного талона, регистрационного удостоверения. РУ № 2009/03625 от 10.02.2009 г | 24 |
| Итого: |  |  |  | 245 |

Требования к функциональным характеристикам

Противопролежневые матрацы в качестве технического средства реабилитации предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

Требования к качеству

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, из которых изготавливаются изделия, касающиеся тела человека, разрешены к применению, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Классификация технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев) людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Противопролежневый матрац: Специальный матрац, который предназначен для восстановления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей (п. 3.2. ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры).

Ячеистый матрац: Матрац, состоящий внутри из полых камер, напоминающих пчелиные соты, наполняющиеся и сдувающийся попеременно (п. 3.4. ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры).

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.

- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.

Габаритные размеры матрацев должны соответствовать размерам кроватей (п. 5.6.1 ГОСТ Р 57769-2021).

Поверхность статичного противопролежневого матраца должна повторять анатомические особенностям тела пользователя и равномерно распределять давление (п. 5.6.2 ГОСТ Р 57769-2021).

Поверхность динамичного матраца должна обеспечивать переменное давление и эффект непрерывного массажа (п. 5.6.3 ГОСТ Р 57769-2021).

- Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Матрацы, снабженные компрессором для подачи воздуха, должны отвечать требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 по безопасности (п. 7.1 ГОСТ Р 57769-2021).

Матрацы, снабженные компрессором для подачи воздуха, должны отвечать требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 по электромагнитной совместимости (п. 7.2 ГОСТ Р 57769-2021). Уровень шума, создаваемого компрессором, не должен превышать 50 Дб. (п. 7.3 ГОСТ Р 57769-2021).

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Маркировка и упаковка изделий должна быть осуществлена в соответствии с ГОСТ 50460-92, обеспечивая сохранность противопролежневых матрацев при транспортировании и хранении

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок службы изделий указать при подаче заявки.

Срок службы, установленный изготовителем – не менее 36 месяцев. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.).

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».