**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**
Наименование и описание объекта электронного аукциона: ***№ 183. Поставка технических средств реабилитации - специальных средств при нарушении функций выделения (средства для защиты кожи вокруг стомы) для обеспечения ими инвалидов в 2023 году.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Товара** | **Описание и характеристики Товара** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | **21-01-29. Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, объемом не менее 60 г.** | Моделируемая паста должна быть, полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Паста должна быть в тубе не менее 60г. | 1020 |
| 2 | **21-01-30. Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г.** | Моделируемая паста должна быть плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. Паста должна быть в полоске (1 шт. – 1 полоска) не менее 6 г. | 180 |
| 3 | **21-01-31. Защитный крем в тубе, не менее 60 мл.** | Нестерильный водоотталкивающий крем для ухода за кожей вокруг стомы или фистулы, для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи, восстановления нормального рН кожи.Объем не менее 60 мл. | 1020 |
| 4 | **21-01-32. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г.** | Мелкодисперсные абсорбирующие нестерильные вещества для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы. Изделие для одноразового использования.Объем не менее 25 г. | 156 |
| 5 | **21-01-33. Защитная плёнка во флаконе, не менее 50 мл.** | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Флакон-спрей должен быть не менее объем 50 мл. | 24 |
| 6 | **32.50.13.190-00006910: Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.** **21-01-35. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.**  | Очиститель должен являться высокоэффективным средством, замещающим мыло и воду, применяться для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала и мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Использование очистителя должно способствовать упрощению и облегчению процедуры обработки кожи. Флакон объемом не менее 180 мл. | 1212 |
| **Итого** | **3612** |

**Требования к качеству Товара** В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Требования к безопасности товара** Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара**

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

 Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

 - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

 - страну-изготовителя;

 - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

 - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

 - номер артикула (при наличии);

 - количество изделий в упаковке;

 - дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

 - правила использования (при наличии);

 - штриховой код изделия (при наличии);

 - информацию о сертификации (при наличии).

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (средства для защиты кожи вокруг стомы) - должен быть не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара.

**Сроки пользования:** Товар имеет установленный производителем срок пользования, который со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем, равен сроку пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Сроки поставки:** С момента заключения контракта до 20 января 2023 года на склад поставщика, расположенный на территории РСО-Алания, должно быть поставлено 50 (пятьдесят) % общего объема товара, остальные 50 (пятьдесят) % от общего объема товара должны быть поставлены с 20 марта 2023 года по 01 апреля 2023 года для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему и качеству поставляемых товаров. Передать Товар непосредственно Получателю, но не позднее 01 сентября 2023 года, на основании Направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направленных списков Получателей от заказчика при представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Место поставки:** Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания. Поставка осуществляется по месту нахождения Получателя или по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи, организованных Поставщиком.

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145), Заказчиком при описании объекта закупки применены дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", использовал при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик, имеющихся на рынке РФ, исходя из потребностей Заказчика