Приложение № 1

 к Извещению

**Описание объекта закупки**

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка инвалидам телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом.

**Срок поставки:** до 30 ноября 2022 года.

**Место поставки:** Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

**Максимальное значение цены контракта**: 1 605 000 (Один миллион шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек.

**Начальная сумма цен за единицу товара**: 6 969 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек.

(В связи с тем, что Заказчик не может рассчитать потребность в количестве работ, закупка проводиться с неопределенным объемом).

ОКПД2: 26.30.22.000

**Техническое задание**

Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара¹ | Наименование Товара, описание функциональных и технических характеристик³ | Ценаза единицу, руб. |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  | Тип корпуса классический (моноблок); Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга;Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц;Поддержка стандарта 4G/LTE интернет;Wi-Fi точка доступа;Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком; русского жестового языка;Голосовое управление; Распознавание речи; Русский синтезатор речи; Клавиатура с алфавитом на русском языке; Система позиционирования и навигации:GPS/Глонасс-приемник; Наличие автофокуса фотокамеры; Наличие встроенной вспышки фотокамеры;Датчик приближения;Автоматическая ориентация изображения (акселерометр); Виброзвонок;Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя); Зарядное устройство для заряда аккумулятора; Диагональ дисплея - не менее 4,8 дюйма\*;Количество ядер процессора - не менее 4 ядер\*;Объем оперативной памяти - не менее 2 Гб\*;Объем встроенной памяти - не менее 16 Гб\*;Фотокамера - не менее 8 Мпикс\*;Фронтальная камера - не менее 3 Мпикс\*Ёмкость аккумуляторной батареи - не менее 3000 mAh\*;Сенсорный экран - IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT\*; | не более 6969,80 |
|  | Итого |  |

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

 Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

³В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.