Приложение № 1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы. Выполнен по бесшовной технологии из эластичного медицинского трикотажа, что обеспечивает распределенное (убывающее по направлению от кисти, предплечья к плечу) давление на мягкие ткани верхней конечности, приводит к увеличению скорости венозного кровотока, к уменьшению фильтрации и увеличению обратного всасывания внеклеточной жидкости, обеспечивает физиологический лимфоток. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Назначение лечебно-профилактическое. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Индивидуальный подбор в соответствии с параметрами получателя на основе размерного ряда производителя (не менее 4 типоразмеров). (указать конкретное значение) | 32.50.22.126 | шт |
| 2 | 8-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости Обеспечивает функциональную поддержку (фиксацию), частичную разгрузку (локальную поддержку) / предотвращение выпячивания грыж при посттравматических, хронических процессах после оперативного вмешательства. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Назначение лечебно-профилактическое. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Индивидуальный подбор в соответствии с параметрами получателя на основе размерного ряда производителя (не менее 2 типоразмеров). (указать конкретное значение) | 32.50.22.126 | шт |
| 3 | 8-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний Предназначен для предупреждения выхода и фиксации грыжевого выпячивания, обеспечения компрессии пахового и бедренного каналов при профилактике увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыжах, профилактике развития односторонних грыж при физических нагрузках, натуживании и кашле, профилактике рецидивов грыж в послеоперационном периоде. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Назначение лечебно-профилактическое. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Индивидуальный подбор в соответствии с параметрами получателя на основе размерного ряда производителя (не менее 4 типоразмеров). (указать конкретное значение) | 32.50.22.126 | шт |
| 4 | 8-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) Предназначен для умеренной фиксации и стабилизации коленного сустава, уменьшения болевых ощущений при болях в коленном суставе различной этиологии, ушибах и частичных повреждениях связок коленного сустава, дегенеративно-дистрофических и воспалительных заболеваниях коленного сустава, нестабильности в коленном суставе, частичных повреждениях боковых связок, в период реабилитации после гипсовой повязки, травм, операций, для профилактики травм и заболеваний коленного сустава. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Назначение лечебно-профилактическое. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Индивидуальный подбор в соответствии с параметрами получателя на основе размерного ряда производителя (не менее 4 типоразмеров). (указать конкретное значение) | 32.50.22.126 | шт |
| 5 | 8-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность. Предназначен для профилактики и лечения варикозного расширения вен нижних конечностей, хронической венозной недостаточности, тромбофлебита поверхностных вен, посттравматических осложнений при начальных формах хронической венозной недостаточности, синдромах "тяжелых ног". (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Назначение лечебно-профилактическое. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Индивидуальный подбор в соответствии с параметрами получателя на основе размерного ряда производителя (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 32.50.22.126 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Бандажи – это специальные приспособления, предназначенные для предупреждения выхождения органов брюшной полости через грыжевые ворота (грыжевой бандаж), укрепления брюшного пресса и поддержания внутренних органов (поясной бандаж), поддержания пораженных или травмированных суставов, связок, мышц.

Бандажи оказывают давление на область, вокруг которой они обвязаны, тем самым препятствуют движению внутренних органов, провисанию кожи и мышц, позволяют зафиксировать травмированные части тела при травмах.

Ортопедические бандажи предназначены для поддержания, иммобилизации поврежденных или болезненных суставов, мышц или конечности в целом.

Бандажи ортопедические предназначены для поддерживания, иммобилизации поврежденных или болезненных суставов, мышц или конечности в целом.

Бандажи должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи изделия Получателю и составляет не менее 6 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место поставки товара

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.