Приложение № 1

к Извещению об

осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(Технические требования)**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Подгузники для детей) для обеспечения в 2024 году Получателей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара | КТРУ/  ОКПД2 | Кол-во,  шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик  в заявке |
| 1 | Наименование по коду КТРУ: Подгузники детские | [17.22.12.120-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54634)  /  17.22.12.120 | 1 350 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Подгузники для детей весом  до 5 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подгузники для детей должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия.  В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма подгузников | Подгузники для детей должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция подгузников | Включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;  - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материалы, применяемые для изготовления подгузников | - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов:  нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;  - распределительного слоя:  нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации.  Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;  - абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения.  Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;  - защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скрепление слоев подгузников | С помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Швы непрерывные | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Указание в технической документации на конкретные подгузники:  Конструкции подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установление изготовителем в технической документации с учетом возраста или массы детей линейных размеров подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Наименование по коду КТРУ:  Подгузники детские | [17.22.12.120-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54634)/  17.22.12.120 | 2 060 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Подгузники для детей весом  до 6 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подгузники для детей должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия.  В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма подгузников | Подгузники для детей должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция подгузников | включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;  - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материалы применяемые для изготовления подгузников | - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;  - распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;  - абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;  - защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скрепление слоев подгузников | с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Швы непрерывные | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Указание в технической документации на конкретные подгузники:  Конструкции подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установление изготовителем в технической документации с учетом возраста или массы детей линейных размеров подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Наименование по коду КТРУ:  Подгузники детские | [17.22.12.120-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54634)/  17.22.12.120 | 66 102 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Подгузники для детей весом до 9 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подгузники для детей должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия.  В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма подгузников | Подгузники для детей должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция подгузников | включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;  - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материалы применяемые для изготовления подгузников | - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;  - распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;  - абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;  - защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скрепление слоев подгузников | с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Швы непрерывные | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Указание в технической документации на конкретные подгузники:  Конструкции подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установление изготовителем в технической документации с учетом возраста или массы детей линейных размеров подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Наименование по коду КТРУ:  Подгузники детские | [17.22.12.120-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54634)/  17.22.12.120 | 2 445 286 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Подгузники для детей весом до 20 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подгузники для детей должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия.  В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма подгузников | Подгузники для детей должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция подгузников | включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;  - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материалы применяемые для изготовления подгузников | - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;  - распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;  - абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;  - защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скрепление слоев подгузников | с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Швы непрерывные | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Указание в технической документации на конкретные подгузники:  Конструкции подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установление изготовителем в технической документации с учетом возраста или массы детей линейных размеров подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Наименование по коду КТРУ:  Подгузники детские | [17.22.12.120-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54634)/  17.22.12.120 | 2 254 529 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подгузники для детей должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия.  В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма подгузников | Подгузники для детей должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция подгузников | включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;  - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материалы применяемые для изготовления подгузников | - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;  - распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;  - абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;  - защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скрепление слоев подгузников | с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Швы непрерывные | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Указание в технической документации на конкретные подгузники:  Конструкции подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Установление изготовителем в технической документации с учетом возраста или массы детей линейных размеров подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

***Количество товара, поставляемого в субъекты Российской Федерации, документ прикреплен отдельным файлом - Приложение к Описанию объекта закупки.***

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

**Условия и срок поставки Товара**

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Российской Федерации, по направлениям отделений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара в субъект Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30% от общего объема товара | для Приволжского федерального округа - в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу государственного контракта. |
| 2. | 30% от общего объема товара | для Приволжского федерального округа - до 01.04.2024 г. |
| 3. | оставшийся объем товара | для Приволжского федерального округа - до 01.06.2024 г. |

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара до 01.08.2024 должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

**Требования к маркировке и качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика**

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология;

ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия);

ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия;

ГОСТ 31214-2016 Межгосударственный стандарт. [Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность](https://www.rags.ru/gosts/gost/63537/).

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

В товаре не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид, печатное изображение на товаре должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности товара и отмарывание краски.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть упакован по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или другую тару, обеспечивающую защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепляемые, или прилагаемые к упаковке, или вкладываемые в упаковку. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом) по усмотрению изготовителя. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Товара**

Срок годности товара не менее 6 месяцев с даты передачи товара Получателю.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.