Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)

Выполнение работ по обеспечению туторами

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Цена по позиции, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав | Наименование характеристики; Значение характеристики. Тутор на лучезапястный обеспечивает фиксацию лучезапястного сустава, кисти и пальцев в правильном положении с целью предупреждения деформации в суставе, в зависимости от потребности получателя Тутор изготовлен по гипсовому слепку из низкотемпературных термопластов или слоистого пластика или листовых термопластов. Крепление тутора осуществляется с помощью шнуровки или ленты с застежкой текстильной «контакт» или по назначению врача; Да. | 250 | штука | 1 726,67 | 431 667,50 |  |
| 2. | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав | Наименование характеристики; Значение характеристики. Тутор на локтевой сустав обеспечивает надежную фиксацию локтевого сустава и возможность движений в лучезапястном и плечевом суставах, в зависимости от потребности получателя. Тутор изготовлен из низкотемпературных термопластов или слоистого пластика или листового термопласта. Крепление тутора осуществляется с помощью шнуровки или ленты с застежкой текстильной «контакт» или по назначению врача; Да. | 200 | штука | 2 524,33 | 504 866,00 |  |
| 3. | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку | Наименование характеристики; Значение характеристики. Тутор на всю руку обеспечивает фиксацию всей верхней конечности в зависимости от потребности получателя. Тутор изготовлен из низкотемпературных термопластов или слоистого пластика или листового полиэтилена. Крепление тутора осуществляется с помощью ленты с застежкой «контакт», и ремня, обхватывающего туловище получателя, или по назначению врача; Да. | 250 | штука | 2 450,00 | 612 500,00 |  |
| 4. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав | Наименование характеристики; Значение характеристики. Тутор на голеностопный сустав обеспечивает фиксацию голеностопного сустава в определенном положении, в зависимости от потребности получателя. Тутор изготовлен из листовых термопластов или слоистого пластика или кожи. Крепление тутора осуществляется с помощью ремней или ленты с застежкой текстильной «контакт» или по назначению врача.; Да. | 800 | штука | 3 976,67 | 3 181 336,00 |  |
| 5. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав | Наименование характеристики; Значение характеристики. Тутор на коленный сустав обеспечивает фиксацию коленного сустава в определенном положении, в зависимости от потребности получателя. Тутор изготовлен из листовых термопластов или слоистого пластика или кожи. Крепление тутора осуществляется с помощью ленты с застежкой «контакт» или по назначению врача; Да. | 350 | штука | 2 567,00 | 898 450,00 |  |
| 6. | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу | Наименование характеристики; Значение характеристики. Тутор на всю ногу обеспечивает покой и удержание нижней конечности в определенном положении, в зависимости от потребности получателя; Да. | 500 | штука | 5 385,33 | 2 692 665,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2350 |  |  | 8 321 484,50 |

Место выполнения работ: Краснодарский край, работы должны выполняться по месту ортезирования, ортезы должны поставляться непосредственно Получателям. Инвалиды 1-ой группы должны обслуживаться на дому.

Сроки выполнения работ: срок изготовления протезно-ортопедического изделия должен быть не более 60 дней со дня обращения инвалида с направлением к Заказчику. Срок завершения работ должен быть- не позднее 08.08.2024 года.

Требования к качеству работ: работы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к функциональным характеристикам работ: выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся туторы, прочие ортопедические изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации разделу 4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен будет предоставлен Исполнителем в течение 10 дней после получения списков.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы: срок предоставления гарантии должен составлять не менее 7 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока должен осуществляться бесплатный ремонт, замена протезно-ортопедических изделий. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть –не более 20 рабочих дней

Не более

Не более