Раздел II. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг по КТРУ | Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации | Код позиции по ОКПД2 /КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Соответствие характеристикам |  |  |
| 1 | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006897 | Описание | Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру/ уропрезервативу для сбора выделенной Получателем мочи. Изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на Получателе. Изделие для одноразового использования. Мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), со сливным краном, переходником для соединения с уропрезервативом/ катетером. | Да | Штука | 24 150 |
|  |  |  |  | Объем | не менее 1500 мл и не более 2000 мл |  |  |
|  |  |  |  | Дренажная трубка | не менее 25 см и не более 100 см (Размер в зависимости от потребностей Получателя) |  |  |
|  |  |  |  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ Р 58237-2022; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р ИСО 9999-2019; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 51632-2021; | Да |  |  |

Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:

1) указать товарный знак в случае его наличия;

2) наименование страны происхождения товара.

3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:

-«не менее X»  и «не более Y» значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше X, но равно или меньше Y.

По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.