**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Выполнение работ по обеспечению глазными протезами пластмассовыми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Глазной протез пластмассовый | Глазной протез пластмассовый | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Глазной протез пластмассовый | Да | | Глазные протезы должны применяться для лечебно-косметических целей при отсутствии глаз, а также при наличии остатка глазного яблока или глаза с бельмом.  Глазной протез должен быть изготовлен из пластмассы.  Готовый протез должен обеспечивать хорошую смачиваемость слезой, должен иметь гладкую полированную поверхность.  Готовый протез должен обеспечивать хорошую смачиваемость слезой, должен иметь гладкую полированную поверхность.  Глазные протезы должны различаться по форме и размерам, должны быть выполнены с разными посадками радужки, расцветками радужки и склер (должно быть наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка). | Да | | 100 | Шт. | 13 312,79 | 1 331 279,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **100** |  |  | **1 331 279,00** |

**Срок выполнения работ:** срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ не позднее 31.07.2024 года.

**Место выполнения работ:** выполнение работ должно осуществляться в г. Краснодаре по месту протезирования.

**Требование к качеству и безопасности Изделия:** Глазные протезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Все материалы, применяемые в глазных протезах, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом. Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления глазных протезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Глазные протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Изделия должны отвечать требованиям безопасности.

При использовании Изделий по назначению не должны создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среде, а также использование Изделий не должны причинять вред.

**Срок предоставления гарантии:** гарантийный срок на индивидуальные глазные протезы должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия Получателю, и его продолжительность по каждому виду изделия должна составлять 7 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В период гарантийного срока службы должен производиться ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть – не более 20 рабочих дней.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)