**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

 **ЭА.174-23**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации подгузников для взрослых в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Технические характеристики** |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.08 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «М». Объем талии/бедер до 120 см. Полное влагопоглощение не менее 1300 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.09 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «М». Объем талии/бедер до 120 см. Полное влагопоглощение не менее 1800 г. Обратная сорбция не более 4,4г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.10 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «L». Объем талии/бедер до 150 см. Полное влагопоглощение не менее 1450 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.11 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «L». Объем талии/бедер до 150 см. Полное влагопоглощение не менее 2000 г. Обратная сорбция не более 4,4г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.12 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «XL». Объем талии/бедер до 175 см. Полное влагопоглощение не менее 1450 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.13 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно). Размер подгузников «XL». Объем талии/бедер до 175 см. Полное влагопоглощение не менее 2800 г. Обратная сорбция не более 4,4 г. Скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям: Национальных стандартов РФ ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; Межгосударственных стандартов: ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы края, разрезы повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые вооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для взрослых должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к маркировке Товара**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, Поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего Национального стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о Поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Показатели товара, установленные в формируемом с использованием единой информационной системы извещении об осуществлении закупки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Наименование характеристики](http://10.225.30.24/) | Описание допустимого значения: | [Тип характеристики](http://10.225.30.24/) | [Единица измерения (по ОКЕИ)](http://10.225.30.24/) | [Диапазон от](http://10.225.30.24/) | [Диапазон до](http://10.225.30.24/) | [Инструкция по заполнению характеристик в заявке](http://10.225.30.24/) |
| **Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).****Код КОЗ: 01.29.22.01.08** |
| Описание 1 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; абсорбирующий слой, - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).  | Качественная | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во абсорбирующих слоев | Один впитывающий слой | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Два впитывающий слоя |  |  |  |
| Размер подгузников  | «М» | Качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем талии /бедер |  | Количественная | Сантиметр |  | ≤120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | Количественная | Грамм | ≥1300 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обратная сорбция |  | Количественная | Грамм |  | ≤4,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость впитывания |  не менее 2,3 см3/с | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).****Код КОЗ: 01.29.22.01.09** |
| Описание 2 | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; абсорбирующий слой, - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).  | Качественная | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во абсорбирующих слоев | Один впитывающий слой | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Два впитывающий слоя |  |  |  |
| Размер подгузников  | «М» | Качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем талии /бедер |  | Количественная | Сантиметр |  | ≤120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | Количественная | Грамм | ≥1800 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обратная сорбция |  | Количественная | Грамм |  | ≤4,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость впитывания |  не менее 2,3 см3/с | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).****Код КОЗ: 01.29.22.01.10** |
| Описание 3 | Подгузники многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; абсорбирующий слой,- защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).  |  | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во абсорбирующих слоев | Один впитывающий слой | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Два впитывающий слоя |  |  |  |
| Размер подгузников  | «L» | Качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем талии /бедер |  | Количественная | Сантиметр |  | ≤150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | Количественная | Грамм | ≥1450 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обратная сорбция |  | Количественная | Грамм |  | ≤4,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость впитывания |  не менее 2,3 см3/с | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).****Код КОЗ: 01.29.22.01.11** |
| Описание 4 | Подгузники многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; абсорбирующий слой, - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).  | Качественная | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во абсорбирующих слоев | Один впитывающий слой | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Два впитывающий слоя |  |  |  |
| Размер подгузников  | «L» | Качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем талии /бедер |  | Количественная | Сантиметр |  | ≤150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | Количественная | Грамм | ≥2000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обратная сорбция |  | Количественная | Грамм |  | ≤4,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость впитывания |  не менее 2,3 см3/с | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).****Код КОЗ: 01.29.22.01.12** |
| Описание 5 | Подгузники многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой; абсорбирующий слой, - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).  | Качественная | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во абсорбирующих слоев | Один впитывающий слой | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Два впитывающий слоя |  |  |  |
| Размер подгузников  | «ХL» | Качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем талии /бедер |  | Количественная | Сантиметр |  | ≤175 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | Количественная | Грамм | ≥1450 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обратная сорбция |  | Количественная | Грамм |  | ≤4,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость впитывания |  не менее 2,3 см3/с | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ). Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г (наименование по приказу №86н от 13.02.2018г.).Код КОЗ: 01.29.22.01.13 |
| Описание 6 | Подгузники многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузников соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма впитывающего слоя подгузников позволяет использовать подгузник, как для мужчин, так и для женщин. Конструкция подгузников (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой-, абсорбирующий слой, защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).  | Качественная | - | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кол-во абсорбирующих слоев | Один впитывающий слой | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Два впитывающий слоя |  |  |  |
| Размер подгузников  | «ХL» | Качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем талии /бедер |  | Количественная | Сантиметр |  | ≤175 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | Количественная | Грамм | ≥2800 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обратная сорбция |  | Количественная | Грамм |  | ≤4,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость впитывания |  не менее 2,3 см3/с | Качественная |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |