Техническое задание на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей на 2024 год

Объект закупки

Протезы верхних конечностей: техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование верхних конечностей: процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезно-ортопедическая помощь: комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Срок службы протезов верхних конечностей  составляет          месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н, определяется изготовителем согласно ____________________________________________________________.                                  (указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия)

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протезов верхних конечностей не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемной гильзы, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищен от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования» и быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53870-2021 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг», подразделу 5.1.3. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52876-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протезов верхних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протезов верхних конечностей должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезов верхних конечностей должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Шифр по ТУ | Описание по функциональной классификации | Кол-во протезов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Протез предплечья рабочий (8-02-02). Приемная гильза должна быть индивидуальная, должен изготавливаться по индивидуальному слепку с культи, материал приемной гильзы должен быть листовой термопластичный пластик или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол, или акриловых смол, ротатор кистевой должен быть с адаптером, для присоединения рабочих насадок, должен быть с цилиндрическим хвостиком диаметром не более 10 мм, должен быть комплект рабочих насадок, постоянный. Тип крепления должен быть: индивидуальный. Комплектация должна быть: протез – 1 шт, чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, перчатки кожанные – 1 пара. | 1 |
|  | Протез предплечья косметический (8-01-03). Облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), приемная гильза должна быть индивидуальная, должен изготавливаться по индивидуальному слепку с культи, материал приемной гильзы должен быть – листовой термопластичный пластик или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол, крепление должно быть за счет формы приемной гильзы или крепление с использованием силиконового чехла с быстросьемным замком, кисть должна быть косметическая, силиконовая или из пластизоля, должна быть постоянная. Комплектация должна быть: протез -1 штука, силиконовый чехол - 1шт, чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, перчатки шерстяные - 1пара. | 2 |
|  | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-01-02). Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев; должен быть косметический; должен быть взрослый; управление должно отсутствовать; должен быть с модулем пальца косметическим с армирующей сеткой; локоть-предплечье должен отсутствовать; дополнительное РСУ должно отсутствовать; приспособления должно отсутствовать; оболочка косметическая должна отсутствовать; гильза должна отсутствовать; кисть должна быть из силикона или пластизоля. Крепление должно быть индивидуальное, специальное.Комплектация должна быть: протез – 1 шт., чехлы хлопчатобумажные – 2 шт., перчатки шерстяные – 1 пара. | 4 |
|  | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-01-02). Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев; должен быть косметический; должен быть взрослый; управление должно отсутствовать; должен быть с модулем пальца косметическим с армирующей сеткой; локоть-предплечье должен отсутствовать; дополнительное РСУ должно отсутствовать; приспособления должно отсутствовать; оболочка косметическая должна отсутствовать; гильза должна отсутствовать; кисть должна быть регал. Крепление должно быть индивидуальное, специальное Комплектация должна быть: протез – 1 шт., чехлы хлопчатобумажные – 2 шт., перчатки шерстяные – 1 пара | 4 |
|  | ИТОГО: | 11 |

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

результата работ

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических    средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - 
по ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 30324.0-95/ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей  должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно:

- протезы кисти косметические не менее 3 (трех)  месяцев;

- протез предплечья косметический, протез предплечья рабочий не менее 7 (семи) месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий (г. Калуга) или, при необходимости, по месту жительства получателя (в части обмера, примерки, выдачи), по индивидуальному заказу получателя, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней, с момента обращения получателя с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – по 13.12.2024.

Срок предоставления документов не позднее 16.12.2024.

Срок действия контракта – по 25.12.2024.

Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема, расположенного на территории г. Калуги, организованного Подрядчиком на момент заключения государственного контракта. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика использовать помещения пунктов приема. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для получателей, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения получателями, со свободным доступом. Адреса и график работы пунктов должны быть предоставлены Заказчику  в день заключения Контракта. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, соответствующую информацию предоставить Заказчику  в день заключения Контракта.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи).

Вести журнал телефонных звонков из реестра направлений с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателями способа, места и времени доставки Изделия.