Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Кисть из пластизоля или силикона. Имеет верхнюю оболочку и внутренний металлический каркас. Крепление на ленте велкро или за счёт эластичности материалов. Индивидуальная подгонка протеза. Гарантийный срок, не менее 12 мес. | 14 |
| 2 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Кисть силиконовая. Металлическая арматура с протезных пальцев позволяет производить установку пальцев в физиологическое положение. Крепление на молнии или за счет эластичности материалов. Индивидуальная подгонка протеза. Гарантийный срок, не менее 12 мес. | 6 |
| 3 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Кисть силиконовая. Крепление протеза на молнии или за счет эластичности материалов. Изготовлена по технологии микро-пигментации, что позволяет добиться реализма цветовой гаммы. Многослойная технология позволяет получать ногти по внешнему виду очень близкими к естественным (в том числе акриловые ногти для женской кисти), а также позволяет имплантировать в каждый палец волоски. Металлическая арматура в протезных пальцах позволяет производить установку пальцев в физиологическое положение. Пластмассовые защитные колпачки, размещенные на кончиках пальцев, предохраняют оболочку от разрывов. Кисть имеет ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, суставы и специальное скользящее покрытие. Подгонка протеза индивидуально. Гарантийный срок, не менее 12 мес. | 10 |
| 4 | 8-02-01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Материал приемной гильзы – кожа. Вместо кисти на протез надеваются различные специальные насадки на быстросъемном креплении. Есть шина для насадок, комплект рабочих насадок. Изготовление приемной гильзы индивидуальное. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 5 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Кисть косметическая из пластизоля или силикона имеет верхнюю оболочку и внутренний металлический каркас. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Пробная гильза из листового термопласта. Крепление - гильза неспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления и косметической кисти. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 5 |
| 6 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Кисть силиконовая. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Пробная гильза из листового термопласта. Крепление - гильза неспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Форма, цвет и текстура в мельчайших деталях соответствует человеческой руке. Металлическая арматура протезных пальцев позволяет производить установку пальцев в физиологическом положении. Состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления и косметической кисти. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 4 |
| 7 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Кисть силиконовая. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Пробная гильза из листового термопласта. Крепление протеза – гильза неспадающая, силиконовый налокотник или с использованием кожаных полуфабрикатов. Металлическая арматура в протезных пальцах позволяет производить установку пальцев в физиологическое положение. Пластмассовые защитные колпачки, размещенные на кончиках пальцев, предохраняют оболочку от разрывов. Изготовлена по технологии микро-пигментации, что позволяет добиться реализма цветовой гаммы. Многослойная технология позволяет получать ногти по внешнему виду очень близкими к естественным (в том числе акриловые ногти для женской кисти), а также позволяет имплантировать в каждый палец волоски. Кисть имеет ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, суставы и специальное скользящее покрытие. Протез состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления и косметической кисти. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 4 |
| 8 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Материал приемной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Пробная гильза из листового термопласта. Крепление - гильза неспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Кисть с активным раскрытием и с пассивной ротацией, с использованием косметической оболочки. Управление протезом происходит при помощи специальных тяг. Протез состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления и пластмассовой кисти. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 4 |
| 9 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Материал приемной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Возможно использование декорирование приёмной гильзы. Пробная гильза из листового термопласта. Крепление - гильза неспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Кисть c тяговой системой управления обеспечивает сведение и разведение пальцев и пассивную ротацию с регулируемой тугоподвижностью. Кисть имеет пружинный схват. Пальцы кисти имеют надежную фиксацию от несанкционированного раскрытия при ослаблении кистевой тяги. Состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления и пластмассовой кисти. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 10 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Крепление - гильза неспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Системные кисти (активного действия) с двумя тягами закрываются с помощью тяги (путем увеличения тяги сила схвата повышается) и запираются в каждом положении схвата. При повторном воздействии тяги кисти отпираются и закрываются самостоятельно (двойная тяга). Тяга (перлоновая или стальная) располагается на внешней стороне кисти (внешняя тяга). Системный каркас снабжен скобой в мизинце и безымянном пальце. Состоит из приемной гильзы индивидуального изготовления и пластмассовой кисти. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 11 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Пробная приемная гильза из термолина. Кисть системная с двумя или одной тягой, открывается и закрывается с помощью тягового усилия. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные голевые или чехол из вспененного полиэтилена. Имеется оболочка кисти формообразующая и косметическая. Бандаж для фиксации культеприемной гильзы и управления протезом. Приемная гильза индивидуального изготовления. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 12 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Материал приемной гильзы – кожа. Имеется шина для насадок, комплект рабочих насадок, позволяющий производить слесарные и общехозяйственные работы, кисть съемная хлорвиниловая. Вместо кисти на протез надеваются различные специальные насадки на быстросъемном креплении. Изготовление индивидуальное. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 13 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Крепление-гильза неспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Имеется вкладной чехол из вспененного полиэтилена. Шина для насадок, комплект рабочих насадок, кисть съемная хлорвиниловая. Вместо кисти на протез надеваются различные специальные насадки на быстросъемном креплении. Изготовление индивидуальное. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 3 |
| 14 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Пробная приемная гильза из термолина. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный термопласт. Крепление протеза – гильза неспадающая, с использованием кожаных полуфабрикатов или чехол из полимерного материала. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или чехол из вспененного полиэтилена. Шина для насадок, комплект рабочих насадок, кисть съемная силиконовая. Комплект рабочих насадок на быстросъемном креплении включает в себя насадки усовершенствованной конструкции: для самообслуживания, для выполнения трудовых операций и занятий спортом. Изготовление приемной гильзы по индивидуальному слепку. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 15 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, высокотемпературный термопласт или кожаная гильза. Узел локоть-предплечье облицован пенополиуретаном (поролон). Косметическая оболочка – чулок перлоновый ортопедический. Сгибание разгибание локтевого шарнира и ротация кисти пассивные. Кисть косметическая из пластизоля или силикона имеет верхнюю оболочку и внутренний металлический каркас. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Состоит из приемной гильзы по индивидуальному слепку, косметической кисти и локтевого шарнира. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 16 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Кисть силиконовая. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, высокотемпературный термопласт или кожаная гильза. Узел локоть-предплечье облицован пенополиуретаном (поролон). Косметическая оболочка – чулок перлоновый ортопедический. Сгибание разгибание локтевого шарнира и ротация кисти пассивные. Изготовлен по технологии микро-пигментации, что позволяет добиться реализма цветовой гаммы. Многослойная технология позволяет получать ногти по внешнему виду очень близкими к естественным (в том числе акриловые ногти для женской кисти), а также позволяет имплантировать в каждый палец волоски. Металлическая арматура в протезных пальцах позволяет производить установку пальцев в физиологическое положение. Пластмассовые защитные колпачки, размещенные на кончиках пальцев, предохраняют оболочку от разрывов. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Кисть имеет ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, суставы и специальное скользящее покрытие. Протез состоит из приемной гильзы по индивидуальному слепку косметической кисти и локтевого шарнира. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 17 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Заготовка косметического покрытия выполнена из вспененного материала, имеет телесный цвет и снабжается перлоновым трикотажным чехлом телесного цвета. Узел модульного протеза снабжен пассивным локтевым замком, обладает возможностью вращения плеча и предплечья с раздельным торможением. Изготовлен по технологии микро-пигментации, что позволяет добиться реализма цветовой гаммы. Многослойная технология позволяет получать ногти по внешнему виду очень близкими к естественным (в том числе акриловые ногти для женской кисти), а также позволяет имплантировать в каждый палец волоски. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Кисть имеет ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, суставы и специальное скользящее покрытие. Протез состоит из приемной гильзы по индивидуальному слепку, косметической кисти и локтевого узла. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 18 | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, высокотемпературный пластик или кожаная гильза. Пробная гильза из листового термопласта. Узел локоть - предплечья пластмассовый, кисть пластмассовая. Сгибание в локте и раскрытие пальцев активные, активная фиксация предплечья в одном из семи положений с помощью тяг, пассивная ротация кисти, локтя; при короткой культе используются две гильзы: основная и несущая. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| 19 | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Материал приемной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или высокотемпературный пластик. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Имеется шина, локтевой узел и приемник для насадок металлические, с комплектом рабочих насадок, позволяющий выполнять слесарные и общехозяйственные работы. Сгибание в локте пассивное. Возможна установка косметической кисти вместо рабочих насадок. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку. Гарантийный срок, не менее 24 мес. | 2 |
| Итого: | 72 |

Классификация протезов верхних конечностей в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 51819-2022. «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»,

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов»,

- ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей»,

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования 
и методы испытаний».

Протезы изготовлены с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого конкретного получателя, при этом максимально учтено их физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполняемые работы по обеспечению получателей протезами верхних конечностей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с ними, в целях восстановления или компенсации ограничений жизнедеятельности и предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу изделий.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления протезов верхних конечностей, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователей с которыми контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Приемные гильзы и крепления протезов верхних конечностей не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием. Узлы протезов верхних конечностей устойчивы к воздействию физиологической жидкости. Металлические детали протезов верхних конечностей изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Упаковка протезов верхних конечностей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование и хранение протезов верхних конечностей проводится в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».