Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (при наличии).

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7,8), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. Характеристики: - складная облегчённая рама должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - должна быть высококачественная синтетическая обивка, - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине, - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине. - спинка должна регулироваться по углу наклона в 4х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка должна регулироваться по высоте, - подголовник должен иметь боковые упоры для головы, должен регулироваться по высоте в диапазоне не менее 5 см. - боковые фиксаторы для тела должны регулироваться по ширине. - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - задние колёса должны быть быстросъёмными, - должен быть стояночный тормоз задних колёс, - должен быть ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки должны быть с регулировкой высоты с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона должен быть в диапазоне от 0 до 90 градусов - должны быть амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - должна быть ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. В комплектацию должны входить: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте. - столик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - ширина сиденья регулируемая - от не более 23 до не менее 36 см, - глубина сиденья – от не более 23 до не менее 35 см - высота спинки – от не более 47 до не менее 55 см, - высота подлокотников – от не более 18 до не менее 23 см, - диаметр передних колес –не менее 22 см, - диаметр задних колес – не менее 27 см, - вес коляски – не более 24 кг, - максимальная нагрузка – не менее 40 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 6 |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. Характеристики: - складная облегчённая рама должна быть изготовленная из алюминия, стали и пластика. - должна быть высококачественная синтетическая обивка, - сиденье должно быть регулируемым по ширине и глубине, - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые упоры на сиденье должна быть регулируемые по ширине. - спинка должна иметь регулировку угла наклона в 6 положениях от 5 до 75 градусов. - спинка должна быть регулируемая по высоте, -подголовник должна быть с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - боковые упоры для тела должна быть регулируемые по ширине. - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - должна быть возможность блокировки передних колёс, - должна быть стояночный тормоз задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - должна быть ножной упор для преодоления бордюров, - должна быть опора подножки с регулировкой высоты; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона должен быть в диапазоне от 0 до 90 градусов - должны быть амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - должна быть ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. В комплектацию должны входить: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте - столик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - ширина сиденья - от не более 29 до не менее 43 см, - глубина сиденья – от не более 33 до не менее 44 см, - высота спинки – от не более 55 до не менее 70 см, - высота подлокотников – от не более 21 до не менее 27 см, - диаметр передних колес – не менее 17 см, - диаметр задних колес – не менее 25 см, - вес коляски – не более 28,5 кг, - максимальная нагрузка – не менее 75 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 3 |
| 3. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Характеристики: - складная облегчённая рама должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - должна быть высококачественная синтетическая обивка, - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине, - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине. - спинка должна регулироваться по углу наклона в 4х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка должна регулироваться по высоте, - подголовник должен иметь боковые упоры для головы, должен регулироваться по высоте в диапазоне не менее 5 см. - боковые фиксаторы для тела должны регулироваться по ширине. - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - задние колёса должны быть быстросъёмными, - должен быть стояночный тормоз задних колёс, - должен быть ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки должны быть с регулировкой высоты с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона должен быть в диапазоне от 0 до 90 градусов - должны быть амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - должна быть ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. В комплектацию должны входить: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - ширина сиденья регулируемая - от не более 23 до не менее 36 см, - глубина сиденья – от не более 23 до не менее 35 см - высота спинки – от не более 47 до не менее 55 см, - высота подлокотников – от не более 18 до не менее 23 см, - диаметр передних колес –не менее 22 см, - диаметр задних колес – не менее 27 см, - вес коляски – не более 24 кг, - максимальная нагрузка – не менее 40 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 5 |
| 4 . Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Характеристики: - складная облегчённая рама должна быть изготовленная из алюминия, стали и пластика. - должна быть высококачественная синтетическая обивка, - сиденье должно быть регулируемым по ширине и глубине, - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые упоры на сиденье должна быть регулируемые по ширине. - спинка должна иметь регулировку угла наклона в 6 положениях от 5 до 75 градусов. - спинка должна быть регулируемая по высоте, -подголовник должна быть с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - боковые упоры для тела должна быть регулируемые по ширине. - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - должна быть возможность блокировки передних колёс, - должна быть стояночный тормоз задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - должна быть ножной упор для преодоления бордюров, - должна быть опора подножки с регулировкой высоты; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона должен быть в диапазоне от 0 до 90 градусов - должны быть амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - должна быть ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. В комплектацию должны входить: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - ширина сиденья - от не более 29 до не менее 43 см, - глубина сиденья – от не более 33 до не менее 44 см, - высота спинки – от не более 55 до не менее 70 см, - высота подлокотников – от не более 21 до не менее 27 см, - диаметр передних колес – не менее 17 см, - диаметр задних колес – не менее 25 см, - вес коляски – не более 28,5 кг, - максимальная нагрузка – не менее 75 кг. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 4 |
| ИТОГО |  | 18 |

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 31.08.2022. По согласованию с инвалидом товар выдается по месту нахождения стационарного пункта.