ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку специальных средств при нарушениях функции выделения

| Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (Приказ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | Наименование товара, работы, услуги | Наименование по коду КТРУ, ОКПД2 | Функциональные и технические характеристики | Количество (штука (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | 32.50.13.190-00006908 | предназначен для дополнительной фиксации одно или двух компонентных калоприемников и уроприемников, изготовлен из эластичного материала, со специальными крепежами на противоположных концах, пояс должен регулироваться по длине. | 202 |
| 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 32.50.13.190 | однокомпонентный дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. Должно быть в наличие антирефлюксной и сливной клапан со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому не менее 10мм и не более 55мм. | 1980 |
| 21-01-11-1 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190 | Адгезивная пластина, плоская, для двухкомпонентного дренируемого уроприемника с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Фланцевое соединение должно быть диаметром не менее 50 миллиметров включительно. | 1500 |
| 21-01-11-2 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | 32.50.13.190 | Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обратным сливным клапаном. Фланцевое кольцо-защелка должна быть комплементарна пластине с фланцевым соединением не менее 50 миллиметров включительно. | 4500 |

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Требования к гарантийному сроку: Каждый товар должен быть упакован индивидуально. На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара. Срок годности на Товар не менее 12 месяцев со дня выдачи Получателю.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: Российская Федерация, Сахалинская область, на выбор Получателя один из способов получения Товара: в пунктах выдачи или по месту жительства Получателя, согласно реестру Получателя.

В срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

Срок поставки всей партии товара в Сахалинскую область осуществляется поставщиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания контракта. Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от заказчика реестра получателей до 30.03.2024 года.

Поставка товара Получателем не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения

Поставщиком реестра получателей товара.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30.04.2024г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Источник финансирования – средства федерального бюджета, выделенные заказчику на 2024 год в соответствии с действующим законодательством.

Код бюджетной классификации 79710030440139570323.

| Начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Е.А. Янковская |
| --- | --- |

Разуваева О.С.

8(4242)49-44-96