**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во\*** |
| 1 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | 32.50.13.190 | Крем защитный имеет профилактическое увлажняющее свойство, восстанавливающее нормальный рН кожи, способствующее заживлению раздраженной кожи, применяется для ухода за кожей вокруг стомы или фистулы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании. Консистенция защитного крема (пасты) гладкая, однородная мазеподобная масса, имеет маслянистую консистенцию. Крем сделан на основе гидроколлоидного адгезива. Объем одной тубы - не менее 60 мл. | штука | 12 600 |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - наличие |
| Соответствие:  ГОСТ Р ИСО 9999-2019,  ГОСТ ISO 10993-1-2021,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011,  ГОСТ Р 58235-2022,  ГОСТ Р 58237-2022,  ГОСТ Р 52770-2016,  ГОСТ Р 51632-2021 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **12 600** |

***\*В соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» и ИПРА наименование товара 21-01-31 «Крем защитный в тубе, не менее 60 мл».***

***Количество штук указано из расчета 1 штука = 60 мл. Если участником закупки будет предложено количество мл в штуке более 60 мл (например: 120 мл, 180 мл и т.д, кратно 60), то Заказчиком будет количество штук при заключении контракта изменено.***

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3)Конкретизировать:*

***- «не менее «х» мл»*** *- участником закупки должно быть представлено значение равное или более «х».*

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***