Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, ортезами (аппаратами на нижние конечности) в 2022 году

Наименование работ

Наружный ортез – наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, применяемое ко всей или части нижней конечности, для оказания помощи нервно-мышечной и скелетной системам. (п.п. 3.2 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»).

Работы по обеспечению Получателей изделиями предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление изделий; выдачу изделий.

Работы по изготовлению аппаратов на нижние конечности выполняются для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Требования к качеству и безопасности работ

Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Аппараты должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

В ходе исполнения государственного контракта сертификаты (декларации) соответствия на технические средства реабилитации предоставляются при их наличии.

Требования к функциональным характеристикам

Аппараты на нижние конечности несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к эксплуатационной документации

Аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» в части:

- п.п.4.9.1 технические средства реабилитации должны сопровождаться эксплуатационной документацией, которую следует рассматривать как составную часть технических средств реабилитации;

- п.п.4.9.3 эксплуатационная документация должна включать, как минимум, паспорт изготовителя, инструкцию (руководство) по эксплуатации, инструкцию для пользователя, техническое описание и адрес изготовителя технического средства реабилитации, по которому пользователь может обратиться при необходимости;

- п.п.4.9.5 все виды маркировки, если они не нанесены на технические средства реабилитации, воспроизводят в эксплуатационной документации.

Требования к упаковке

Упаковка технического средства реабилитации должна обеспечивать защиту технического средства реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к месту и сроку выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта по 01.12.2022г. Выполнение работ осуществляется в течение 45 (календарных) дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 7 месяцев.

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника.)

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт бесплатно.

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России  от 05.03.2021 N106н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Описание объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный сустав 8-09-37 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза голени и ложемент стопы соединенные шинами с шарнирами. Голеностопные шарниры: -с движением в суставе; - без движения. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 2 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. - по нижней конечности из текстильных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза бедра и голени соединенные шинами с шарнирами. Применяются: - свободные коленные шариниры; - замковые коленные шарниры. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 3 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на всю ногу 8-09-42 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза бедра, голени и ложемент стопы, соединенные шинами с шарнирами. Применяются: - свободные коленные шариниры; - замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры должны быть: - с движением в суставе; - без движения. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 4 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на тазобедренный сустав 8-09-40 | Должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов: - блоковки из кожаных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов. Аппарат представляет собой конструкцию: полукорсет, соединенный с гильзой бедра шиной с шарниром. Применяются: - свободные тазобедренные шарниры; - замковые тазобедренные шарниры. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью ленты «Велькро». Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |
| 5 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 8-09-43 | Должен изготавливаться индивидуально по слепкам, снятым с конкретного пациента и представляет собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединённых с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппарата должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. С применением: -стальных полуфабрикатов; -облегченных алюминиевых полуфабрикатов. Коленные и тазобедренные шарниры должны быть: - свободного хода; - замковые хода. Голеностопные шарниры должны быть: - с движением в суставе; - без движения. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную, а не специальную ортопедическую обувь. Крепление аппаратов и полукорсета должно осуществляться при помощи ленты «Велькро». Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. |