#### Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к запросу котировок в электронной форме на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году

1. Наименование объекта закупки: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году.

2. Цель закупки: определение поставщика на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (далее - Товар) в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее – Получатели) в 2024 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические характеристики | Диаметр уропрезерватива, мм | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.000-00000279 - Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового пользования | 21-01-18 - Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем должен быть в индивидуальной упаковке. Изделие должно быть полое, с одной стороны отверстие для надевания на пенис, с противоположной стороны сливной порт с возможностью соединения с мешком для сбора мочи. Пластырь должен предохранять половой орган от констрикции (сдавливания). Уропрезерватив должен иметь усиленный сливной порт, который обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи. Материал товара может быть латекс или силикон. В комплекте должно быть герметизирующее устройство для фиксации уропрезерватива на пенисе. Срок пользования должен быть не менее 24 часов. | Не менее 24 мм и не более 25 мм (указать конкретный размер) | 900 |
|  |  |  |  | Не менее 28 мм и не более 32 мм (указать конкретный размер) | 2340 |
|  |  |  |  | Не менее 35 мм и не более 36 мм (указать конкретный размер) | 2340 |
|  |  |  |  | Не менее 40 мм и не более 41 мм (указать конкретный размер) | 1080 |
| 2 | - | 21-01-19 - Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся может быть изготовлен из силикона или материала на латексной основе, должен быть гипоаллергенный, должен иметь изнутри адгезивную или клеевую полоску, которая обеспечит фиксацию изделия на пенисе и защиту от протекания. Должен присоединяться к мешку для сбора мочи. Срок пользования должен быть не менее 24 часов. | Не менее 24 мм и не более 25 мм (указать конкретный размер) | 900 |
|  |  |  |  | Не менее 28 мм и не более 32 мм (указать конкретный размер) | 2340 |
|  |  |  |  | Не менее 35 мм и не более 36 мм (указать конкретный размер) | 2340 |
|  |  |  |  | Не менее 40 мм и не более 41 мм (указать конкретный размер) | 1260 |

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется поэтапно.

Срок действия первого этапа исполнения Контракта: с даты заключения Контракта до 28 июня 2024 года.

Срок поставки Товара Получателям в 1 этапе: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 мая 2024 года.

Количество Товара, предусмотренного к поставке в 1 этапе исполнения Контракта:

- Уропрезерватив с пластырем - 3330 штук;

- Уропрезерватив самоклеящийся - 3420 штук.

Срок действия второго этапа исполнения Контракта: с 01 июля 2024 года до 29 ноября 2024 года.

Срок поставки Товара Получателям во 2 этапе: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 октября 2024 года.

Количество Товара, предусмотренного к поставке во 2 этапе исполнения Контракта:

- Уропрезерватив с пластырем - 3330 штук;

- Уропрезерватив самоклеящийся - 3420 штук.

Срок отдельного этапа исполнения Контракта включает в себя срок исполнения Поставщиком части обязательств, предусмотренных Контрактом по соответствующему этапу, срок формирования и представления Поставщиком Заказчику документа о приемке по данному отдельному этапу, срок приемки поставленного Товара, включая проведение экспертизы Заказчиком, а также срок оплаты Заказчиком результата исполнения Контракта в соответствующем этапе.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 29 ноября 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта.

5. Требования к качеству, к функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.

Требования к функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58288-2018 «Вспомогательные средства и технологии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Термины и определения», ГОСТ Р 59449-2021 «Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности Товара

Сырье и материалы для производства специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

При использовании специальных средств при нарушении функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке Товара

Маркировка Товара специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействий механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования по транспортировке, условиям хранения

Транспортирование Товара производится любым видом транспорта в соответствии с Государственным стандартом Союза ССР ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и правилами перевозками грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 6 (шести) месяцев от даты передачи Получателю.

# Footnotes

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона