Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки: поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 332 700 штук.**

**1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики):**

Впитывающие простыни (пеленки) обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивая впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания. Впитывающая пеленка – многослойное изделие прямоугольной формы, с впитывающим слоем, которым является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза. Нижний слой из материала, не пропускающего влагу, верхний – из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Рабочая поверхность пеленки остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не выделяется наружу. В пеленках отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки включает: наименование марки и размер; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; гарантийный срок; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии).

Впитывающие простыни (пеленки) соответствуют ГОСТ Р 57762-2021.

Срок годности Товара - 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого товара** | **2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика** | Кол-во (шт.) |
| Наименование товара должно соответствовать Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Впитывающие простыни (пеленки) - размер 40 х 60 см.;**  **Впитывающие простыни (пеленки) - размер 60 х 60 см.;**  **Впитывающие простыни (пеленки) - размер 60 х 90 см.** | Впитывающие простыни (пеленки) должны иметь выдавленный (видимый) узор, наличие которого позволит жидкости равномерно и постепенно распределяться по всей поверхности.  **впитываемость не менее 400 и не более 500 мл;**  **впитываемость не менее 800 и не более 1200 мл;**  **впитываемость не менее 1200 и не более 1900 мл.** | 2 000  10 000  320 700 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу впитывающих простыней дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта –**31.08.2022 года.**