**Техническое задание**

**В целях социального обеспечение техническими средствами реабилитации в 2024 году.**

* 1. **Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме.
  2. Предмет государственного контракта на поставку технических средств реабилитации в 2024 году: **Специальные средства при нарушениях функций выделения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во (шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе** 21-01-29 для защиты кожи, герметизации уроприемника или калоприемника, для выравнивания шрамов, впадинок, складок на коже вокруг стомы, в тубе, 60 г.  Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022 | **475,44** | 1168 | **555 313,92**  360,006,00 |
| **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках 21-01-30**  Паста для защиты кожи, выравнивания кожи вокруг стомы, для заполнения зазоров между стомой и пластиной. Паста предохраняет от возможного раздражения, образовывает высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Заполняет неровности на коже вокруг стомы образуя тем самым плоскую поверхность для наложения пластины. В индивидуальной упаковке (в полосках).  Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022 | **80,35** | 270 | **21 694,50** |
| **Крем защитный для кожи вокруг стомы – профилактическое 21-01-31**  и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, в тубе, 60 мл.  Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022 | **296,64** | 2000 | **593 280,00** |
| **Пудра (порошок) абсорбирующая 21-01-33**  для ухода за мацерированной кожей, устранения осложнений и раздражения кожи в перистомальной области, в тубе, 25 г.  Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022 | **283,40** | 876 | **248 258,40** |
| **Защитная пленка во флаконе для кожи вокруг стомы 21-01-33** – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. Во флаконе, 50 мл.  Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022 | **515,15** | 2900 | **1 493 935,00** |
| **Итого:** |  | **7214** | **2 912 481,82** |

**3. Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.

**4. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 912 481 рубль 82 копейки.**

**5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

**6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя,  до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу,на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

**7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения Списка Получателей – Республика Саха (Якутия), до места жительства Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска:

Поставка в течение 30 дней с момента заключения ГК***-*** *50% общего количества*

Поставка в течение 60 дней с момента заключения ГК- *50% общего количества*

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «30» сентября 2024 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «16» сентября 2024 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров во время перевозки;

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее **7 (семи)** рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок.

**9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является **предварительной** и рассчитана от начальной (**максимальной**) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)

1**0. Размер обеспечения заявки**: 1% от начальной (максимальной) цены контракта

Начальник ОСП Н.С. Протопопова