Приложение №3

к извещению о проведении электронного аукциона

 Наименование и описание объекта закупки

**Выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов) нижних конечностей для граждан г. Севастополя, в целях социального обеспечения.**

Ортез (тутор) - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки, для восстановления нарушенных функций.

Выполнение работ по изготовлению ортезов должно быть направлено для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию необходим контроль при примерке и обеспечении вышеуказанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать боль, избыточное давление, нарушение кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам**

Ортезы (туторы) - отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Часть 1 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. ГОСТ ISO 10993-5-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 52770-2021 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

**Требования к функциональным характеристикам**

Ортезы (туторы) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий**

Упаковка ортезов (туторов) обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требование к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (туторами) следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития

деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами (туторами) необходимо выполнить с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

**выполнения работ**

Срок пользования протезом соотвествует сроку пользования, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 г № 107н.

Гарантийный срок на протезы конечностей устанавливается со дня выдачи готового Изделия в эксплуатацию и составляет 7 месяцев.

**Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**:

Место выполнения работ: на территории Российской Федерации.

 Условия выполнения работ: работы выполняются по индивидуальному заказу получателя при наличии у него направлений, выданных ОСФР по г. Севастополю

Сроки выполнения работ: работы выполняются в течении 60 календарных дней с момента получения реестра получателей.

О предстоящем выполнении работ Получатель уведомляется Подрядчиком не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты начала выполнения работ.

Передача изделий получателю подтверждается Подрядчиком передачей Заказчику Актов приема-передачи Изделия, Акта приемки выполненных работ, Отчета о поставке изделий, счета и отрывных талонов к Направлениям.

Прием заказа, примерки и выдача готовых изделий производятся по месту нахождения специализированного пункта выдачи изделий Подрядчика или субподрядчика в г. Севастополе или по месту жительства инвалида (дом, квартира) в случае невозможности его прибытия по объективным причинам.

В цену Контракта включаются все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, налоги и другие обязательные платежи, которые Подрядчик выплачивает в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделий | Техническое описание | Количество, шт. |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав |  Тутор на голеностопный сустав обеспечивает фиксацию голеностопного сустава в определенном положении, в зависимости от потребности получателя.Тутор изготавлевается из листовых термопластов или слоистого пластика или кожи. Крепление тутора осуществляется с помощью ремней или ленты с застежкой текстильной «контакт» или по назначению врача.Гарантийный срок не менее 7 месяцев. | 90 |
| 2 | Тутор на коленный сустав |  Тутор коленный сустав обеспечивает фиксацию коленного сустава в определенном положении, в зависимости от потребности получателя.Тутор изготовлевается из листовых термопластов или слоистого пластика или кожи.Крепление тутора осуществляется с помощью ленты с застежкой «контакт» или по назначению врача.Гарантийный срок не менее 7 месяцев. | 55 |
| 3 | Тутор на всю ногу |  Тутор на всю ногу обеспечивает покой и удержание нижней конечности в определенном положении, в зависимости от потребности получателя.Тутор изготовлевается из низкотемпературных термопластов или слоистого пластика или листового термопласта или кожи. Крепление тутора осуществляется с помощью ленты с застежкой текстильной «контакт» или по назначению врача.Гарантийный срок не менее 7 месяцев. | 35 |
| ИТОГО: |  180 |