Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование работы[[1]](#footnote-2)* | *Позиция в Каталоге*  *товаров, работ, услуг (КТРУ)* | | *Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара* | | *Кол-во (шт.)* |
| *Наименование и код товара, работы, услуги по КТРУ* | *Описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ* |
| 1. | 8-09-01  Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы | 32.50.22.190-00005050- Экзопротез молочной железы | Описание отсутствует | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-09-01 - Экзопротез молочной железы.  2. Описание: Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы. Экзопротез молочной железы должен позволять обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей ***при односторонней ампутации***. Индивидуальный подбор формы и размера протеза осуществляется врачом. | **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**  Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы выполняются в соответствии с национальным стандартом РФ «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов» (ГОСТ Р 52877-2021).  Ортезирование заключается в компенсации частично или полностью утраченных функций опорно-двигательного аппарата с помощью дополнительных внешних устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение этих функций. Состав работ по ортезированию и порядок их предоставления производятся в соответствии с пунктом 5.4.2 ГОСТ Р 52877-2021.  Ортез - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.  Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, бандажи, комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма. Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  **Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ**  Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов производится до «01» августа 2024 года. Срок выполнения работ со дня получения списков или обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю по направлению Заказчика — не более 24 дней.  Место выполнения работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов – Российская Федерация. Обмеры (примерки) и выдача Результата работ, требующие присутствие Получателя, производятся в Ивановской области, место выполнения иных работ определяется Исполнителем самостоятельно.  **Сроки предоставления гарантии качества**  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 40 дней. В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.  **Требования к пункту выдачи Товара.**  Пункт выдачи должен быть организован в г. Иваново на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта в соответствии с п. 11.24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.».  Пункт выдачи должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.  Пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др. В целях безопасности участки пола на путях движения человека с инвалидностью должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями.  Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.  Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР для инвалидов»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.  Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, в том числе инвалидами-колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.  Поставка Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00. | **450** |
| 2. | 8-09-21  Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы | - | - | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-09-21 - Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы.  2. Описание: Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы. Бюстгальтеры (лиф-крепление) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть выполнены из хлопчатобумажной ткани и/или из эластичных материалов. Подбор формы и размера бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротеза молочной железы осуществляется индивидуально, с учетом анатомических особенностей инвалида (ветерана). | **580** |
| ИТОГО | | | | | | **1030** |

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

После проведения закупки цена за единицу работы определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу работы пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#footnote-ref-2)