Техническое  задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2023 году поручней (перил) для самоподнимания для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ |  | Наименование Товара / Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  |  |  | Кол-во, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  | Значения, которые не могут изменяться |  | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |  |
| 1 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые, 6-11-01 | Описание | Приспособление для создания опоры и поддержки пользователя в процессе самоподнимания или перемещения |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  | Материал | Материалы, разрешенные к применению Минздравом России |  | Из стали или ударопрочного пластика |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Элементы, обеспечивающие их закрепление на месте установки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Различной длины, в зависимости от потребностей получателя: от 300 до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Круглого сечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр формы |  |  | не менее 30 мм и не более 50 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конфигурация | Имеющие два прямых участка, расположенных под углом друг к другу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружные поверхности устойчивы к моющим средствам, применяемым при дезинфекции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: | - монтажный комплект (шурупы, дюбели) - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные), 6-11-02 | Описание | Приспособление для создания опоры и поддержки пользователя в процессе самоподнимания или перемещения |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | Материал | Материалы, разрешенные к применению Минздравом России |  | Из стали или ударопрочного пластика |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Элементы, обеспечивающие их закрепление на месте установки | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | Различной длины, в зависимости от потребностей получателя: от 300 до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Круглого сечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр формы |  |  | не менее 30 мм и не более 50 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конфигурация | Имеющие только один прямой участок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружные поверхности устойчивы к моющим средствам, применяемым при дезинфекции | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: | - монтажный комплект (шурупы, дюбели) - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 7 лет.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для мобильных групп населения. Типы и технические требования», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Металлические части поручней (перил) должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Покрытие поручней (перил) должно быть противоскользящим.

Материалы, применяемые для изготовления поручней (перил), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Форма и размеры поручней (перил) должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки.

Наружные поверхности опорных устройств должны быть устойчивы к воздействию  растворов дезинфицирующих  и  моющих средств.

Поручни (перила) должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. Конструкция поручней (перил) должна предусматривать надежное крепление к поверхности.

В соответствии с Федеральным законом от  21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка поручней (перил) должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование Товара должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 октября 2023 года.

Место поставки товара: предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".