Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (калоприемников) для обеспечения ими инвалидов в 1 квартале  2023 года

| № п/п | Наименование Товара ОКПД 2/КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной (клеевой) пластиной с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием или без покрытия, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия не более 35 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. | Значение, которое не должно меняться | 90 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной (клеевой) пластиной с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием или без покрытия, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более 70 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. | Значение, которое не должно меняться | 60 390 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной (клеевой) пластиной с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием или без покрытия, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 90 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. | Значение, которое не должно меняться | 11 340 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной (клеевой) пластиной с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием или без покрытия, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия не менее 100 и не более 115 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм . | Значение, которое не должно меняться | 90 |

Итого количество 71 910 шт.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (калоприемников)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021», ГОСТ Р 59449-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2024 г.) и условия хранения.