Приложение №1

к Извещению.

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2022 году.

1.  Способ определения поставщика: аукцион в электронном виде.

2.  Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2022 году: Специальные средства при нарушениях функций выделения.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной: дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с застежкой, со встроенной конвексной пластиной, гибкий натуральный гидроколлоидный адгезив, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины стартовое 15мм, максимальное 55. Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 175,44 | 1080 | 189 475,20 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной: дренируемый уростомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной плоской пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с диаметром стартового отверстия 10 мм. Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 153,33 | 5 000 | 766 650,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте - Адгезивная пластина плоская на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с креплением для пояса, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем, соответствующим фланцу мешка для крепления мешка. Размеры в ассортименте по Заявке Заказчика. - Мешок уростомный дренируемый из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине соответствующим фланцу пластины. Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 98,25 97,60 | 1 450 4 350 | 142 462,50 424 560,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте - Адгезивная пластина, конвексная на натуральной гидроколлоидной основе, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. - Мешок, дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 153,85 60,24 | 180 540 | 27 693,00 32 529,60 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников Пояс для калоприемников и уроприемников применяется для дополнительной фиксации калоприемника или мочеприемника, эластичный изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к мешку или пластине, регулируемым по длине. Длина не менее 110 см. Пояс незаметный на теле и стойкий к загрязнению. | 247,01 | 650 | 160 556,50 |
| Уропрезерватив с пластырем Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от констрикции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. | 46,04 | 860 | 39 594,40 |
| Уропрезерватив самоклеящийся Уропрезерватив самоклеящийся предназначен для мужчин, страдающих недержанием мочи средней и тяжелой степени. Основная часть уропрезерватива имеет фиксирующий (клеящий) слой. Фиксирующий (клеящий) слой не влияет на эластичность, не сдавливает и не раздражает кожу, обеспечивает надежную защиту от подтекания мочи. Сливной порт должен надежно фиксировать переходник дренажной трубки мешка для сбора мочи. Уропрезервативы должны быть различных размеров, не менее 3 размеров. Размер (диаметр): не менее 24 мм, но не более 36 мм (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать количество размеров и размер (диаметр) уропрезервативов). Конкретный размер уропрезервативов самоклеющихся, подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком, в соответствии с получателями данного вида технического средства реабилитации, до начала поставки товара. | 70,63 | 2 500 | 176 575,00 |
| Катетер уретральный длительного пользования Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, стерильный одноразовый. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Конкретный размер катетеров уретральных длительного пользования, подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком, в соответствии с получателями данного вида технического средства реабилитации до начала поставки товара. | 53,13 | 1 560 | 82 882,80 |
| Катетер для эпицистостомы различных размеров предназначен для катетеризации мочевого пузыря. Катетер должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Стерильным, увеличивающимся в объеме при контакте с водой, одноразовым. Конкретный размер катетеров для эпицистостомы, подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком, в соответствии с получателями данного вида технического средства реабилитации до начала поставки товара. | 61,88 | 4 275 | 264 537,00 |
| Система (с катетером) для нефростомии. Система (с катетером) для нефростомии. В состав набора входит: - трехсоставная пункционная игла с ограничителем глубины прокола диаметром 1,6 мм, длиной 219 мм, - шприц, состоящий из 3-х компонентов, объемом 10 мл, соединение по типу Люэр лок, - линейка, - кожный скальпель, - катетер Rg-контрастный из медицинского полиуретана, разного диаметра длиной 45 см, с цветовой кодировкой диаметра, с метками длины, с боковыми отверстиями, с кончиком по типу Пигтейл, - Rg-контрастные дилататоры 3 штуки, - расщепляемый пластиковый чехол, - проводник из нержавеющей хромоникелевой стали диаметром 0,8 мм и длиной 800 мм с регулируемым гибким кончиком, подвижным сердечником. Наличие разметки по длине. | 3 306,70 | 36 | 119 041,20 |
| Анальный тампон Анальный тампон эффективно защищает от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. | 185,43 | 8 200 | 1 520 526,00 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы. Различных размеров. Катетер изготовлен из полимерного материала. Используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Имеет дистальные отверстия, овальный фланец для крепления к коже. Длина 45 см. различных типов. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. | 3 075,97 | 12 | 36 911,64 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 35,86 | 7 560 | 271 101,60 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следовать рельефу и движением тела, обеспечивает дополнительную фиксацию пластины калоприемника или уроприемника по внешнему краю. Пластина-полукольцо легко удаляется вместе с калоприемником и уроприемником или отдельно. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 182,75 | 1 900 | 347 225,00 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Калоприемник и уроприемник легко наклеивается поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприеника и уроприемника. | 182,18 | 2 300 | 419 014,00 |
| Тампон для стомы Тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, длиной 35 мм и двух размеров: Размер 1 – используется при размере стомы 20 мм - 35 мм Размер 2 - используется при размере стомы 35 мм - 45 мм Имеет встроенную гипоаллергенную гидроколлоидную адгезивную пластину спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием и с угольным фильтром. | 221,22 | 3 400 | 752 148,00 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Ремешки предназначены для крепления мешков для сбора мочи на ноге (на бедре, на голени), обеспечивая их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. Ремешки с возможностью регулировки по длине и многократного применения, изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона. В упаковке находятся 2 ремешка — широкий (верхний) и узкий (нижний). Широкий ремешок предназначен для фиксации верхней части мешка, узкий — для фиксации нижней. | 86,49 | 1 440 | 124 545,60 |
| Итого: |  | 47 293 | 5 898 029,04 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 898 029 рублей 04 копейки.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя,  до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Т Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Поставка товара на территорию г. Якутска осуществляется:

- Поставка в течение 10 дней с момента заключения ГК- не менее 50% от общего количества

- Поставка в течение 60 дней с момента заключения ГК- 100% общего количества

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2023 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок.

9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.